ОТЧЕТ
о выполнении ОАО «Искож» договора управления многоквартирным домом
  № 2 «Б» по ул. Колхозной
за период с 01.01.2020г. по 31.12.2020г.

Общая площадь МКД – 3569,04 кв.м.

В т.ч. жилые помещения – 2507,0 кв.м.
Нежилые помещения - 0,0 кв.м.
Площадь общего имущества – 1022,2 кв.м.

Количество этажей - 9
Количество подъездов - 1
Количество квартир - 45

Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества – 2058 кв. м.
Площадь придомовой территории – 1633 кв. м.

В состав общего имущества входит :
Площадь подвального помещения - 308 кв. м.
Площадь лестничных клеток - 314,2 кв.м.
Площадь технического этажа – 400 кв.м.
Количество осветительных точек - 31

Общее имущество МКД, находящееся в управлении ОАО «Искож», третьим лицам не передавалось ни во владение, ни в пользование.

Наличие общедомовых приборов учета:
№ п/п	Наименование прибора учета	Дата ввода в эксплуатацию
1	ОДП учета электрической энергии	11.03.2012 г.
2	ОДП учета тепловой энергии	06.02.2008 г.
3	ОДП учета холодного водоснабжения	18.10.2019 г.
4	ОДП учета горячего водоснабжения	18.10.2019 г.

Количество установленных индивидуальных приборов учета в МКД:
№п/п	Наименование коммунальной услуги	По состоянию на 01.01.2020г.	По состоянию на / 31.12.2020г
1	Электрическая энергия	45	45
2	Питьевая вода	54	54
	Горячая вода	52	52

Дата заключения договора управления с МКД - 22.12.2014г.
Дата начала управления МКД - 01.02.2015г.

Плата за содержание и текущий ремонт общего имущества дома составила по МКД с 01.01.2020г. по 31.07.20г. -19,04 руб. с 1 кв. м. общей площади (Решение сессии Котовского городского Совета народных депутатов №722 от 26.07.2019г
С 01.08.2020 г. по 31.12.2020г. - 19,61 руб. с 1 кв. м. общей площади (Решение сессии Котовского городского Совета народных депутатов №858 от 23.07.2020г

  1.Финансовый результат по содержанию и текущему ремонту общего имущества в МКД:
Авансовые платежи потребителей по содержанию и текущему ремонту общего имущества в МКД на 01.01.2020г. - 0,0 руб.
Задолженность жителей по оплате на 01.01.2020г. - 50052,83 руб.
Начислено за услугу с 01.01.2020г. по 31.12.2020г. 579844,55 руб
Получено денежных средств с 01.01.2020г. по 31.12.2020г. -577097,92 руб.
Авансовые платежи потребителей на 01.01.2017г. - 0,0руб.
Задолженность потребителей по оплате на 01.01.2021г. - 52799,46уб
 2.Расходы на содержание и текущему ремонту общего имущества в МКД —515201,49 руб.
	Наименование работ	Периодичность выполнения работ	Стоимость услуги
Содержание мест общего пользования-			139 475,29 руб.
1	Санитарная уборка общего имущества в МКД	Ежедневно	113 524,54 руб.
2	Дератизация	Ежемесячно	3 740,01 руб.
3	Дезинфекция	По необходимости	22 210,74 руб.
Техническое обслуживание жилищного фонда:			72740,22руб
1	Технический осмотр конструктивных элементов жилого дома	По графику	25 968,40 руб.
2	Технический осмотр инженерного оборудования	По графику	18 476,29 руб.
3	Техническое обслуживание газопровода	По графику	6 508,97 руб.
4	Аварийное обслуживание	Круглосуточно	0,00 руб.
5	Техническое обслуживание вентканалов и / дымоходов	По графику	21 500,00 руб.
6	Прочистка вентканалов на кухни от грязи	По необходимости	286,56 руб.
Содержание придомовой территории			38 858,92 руб.
1	Изготовление и установка скребка для / чистки обуви у подъезда	По необходимости	3 133,72 руб.
2	Техосмотр малых архитектурных форм	По графику	15 230,50 руб.
3	Установка урны возле подъезда	По необходимости	2 084,30 руб.
4	Восстановление цементной стяжки при / входе в подъезд	По необходимости	2 985,76 руб.
5	Изготовление и установка стойки для / чистки ковров	По необходимости	15 424,64 руб.
Содержание и текущий ремонт лифта			110 552,05 руб.
1	Содержание и текущий ремонт лифтов	Ежедневно	106 388,62 руб.
2	Обязательное страхование гражданской / ответственности владельца опасного объекта / за причинение вреда в результате аварии / лифта	1раз в год	425,00 руб.
3	Установка электросчетчика для лифта	По необходимости	3738,43 руб
Информационно — вычислительные работы по начислению, перерасчету платежей		Ежедневно	40 717,80 руб.
Текущий ремонт систем ХВС, ГВС, водоотведения, отопления, вентиляции			21 844,49 руб.
1	Прочистка канализации в подвале	По необходимости	3 340,69 руб.
2	Устранение течи входной трубы ХВС в / подвале	По необходимости	6 458,58 руб.
3	Устранение течи в соединении канализаци- / онной трубы в подвале	По необходимости	1331,53 руб. / .
4	Ревизия запорной арматуры отопления	По графику	1375,43 руб
5	Устранение течи в соединении / полотенцесушилке	По необходимости	2 169,37 руб.
6	Подключение внутридомовых систем / отопления к квартальным сетям, запуск / отопления	По графику	2 750,86 руб.
7	Восстановление подачи ХВС в дом	По необходимости	611,30 руб
8	Прочистка лежака канализации в подвале	По необходимости	750,23 руб
9	Устранение завоздушенности в системе / отопления	По необходимости	3 056,50 руб.
Текущий ремонт кровли, чердачного помещения, подъездов, подвалов			42 949,30 руб.
1	Замена замка на чердаке	По необходимости	566,56 руб.
2	Установка сетки на продухи технического / этажа	По необходимости	9 122,63 руб.
3	Покрытие парапета тентовым материалом / на крыше	По необходимости	5 185,15 руб.
4	Изготовление, установка, демонтаж. пандуса	По необходимости	17 337,47 руб.
5	Изготовление пандуса в подъезде	По необходимости	4 245,86 руб.
6	Установа перил пандуса	По необходимости	3 718,50 руб.
7	Застекление окон в подъезде	По необходимости	2 773,13 руб.
Текущий ремонт системы электроснабжения			3 549,95 руб.
1	Замена ламп накаливания	По необходимости	751,31 руб.
2	Чистка протяжки контактов в / распределительных пунктах	По необходимости	686,14 руб.
3	Установка светильника и датчика движения / на 1 этаже	По необходимости	2 112,50 руб.
Поверка, ремонт и снятие показание коллективных приборов учета			44 513,47 руб.
1	Техническое обслуживание комплектов / контрольно-измерительных приборов	По необходимости	10172,01руб
2	Техническое обслуживание комплектов / контрольно-измерительных приборов / теловой энергии	По необходимости	13 562,70 руб.
3	Снятие показаний с общедомовых приборов учета электроэнергии за год	По графику	2 315,76 руб.
4	Прием и обработка показаний ИПУ за год	По графику	14647,76 руб
5	Сдача показаний ОДПУ тепловой / энергии в РСО за год	По графику	3815,24 руб

Переходящие остатки денежных средств на 01.01.2020г. -518292,71 (Задолженность жителей за оказанные услуги на 01.01.2020г. )
Переходящие остатки денежных средств на 01.01.2021г -456396,27 руб.(Задолженность жителей за оказанные услуги на 01.01.2021г.)

Количество поступивших претензий по качеству выполненных работ - 0
Количество удовлетворенных претензий - 0
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано - 0
Сумма произведенного перерасчета — 0,00 руб.

4.Работа ОАО «Искож» с письменными обращениями собственников:

Виды обращений	Вопросы, поставленные в обращении	Количество поступивших обращений	Меры принимаемые УК по вопросам, поставленным в обращении	Количество решенных вопросов
Заявления	По внутридомовым инженерным сетям:	Канализации - / ХВС - / ГВС - / Отопление -1 / Электроснабжение — / вентиляции -	Осмотр, установление причины и устранение ее	1
	По конструктивным элементам	1	Осмотр, установление причины и устранение ее
	По санитарно — эпидемиологической обстановке в подвале, квартире	-	-	-
	Прием в эксплуатацию счетчиковпосле установки или поверки	28	Осмотр, опломбирование прибора учета / УСтановка	28
	По благоустройству территории		Привоз песка / Покос травы
	Пояснение произведенных расчетов за коммунальные услуги, уточнение данных по ком. платежам		-
	Предоставление отчетов УК по дому, планов работ, смет, актов	138 док (на201 л)	-	138 док. / (на 201л)
Предложения			-
Жалоба			-

Список жилых помещений, собственники которых несвоевременно вносят плату за жилое помещение и сумма задолженности на 01.01.2021 года.
№ квартиры	Ф,И,О, собственника	Месяц и год задолженности	Сумма задолженности
7	Кязимова Е.А.	Июль-декабрь 2020г	5 547,22 руб.
18	Львов Ю.В.	Сентябрь-декабрь 2020г	2 965,88 руб.

. Итого : 8513,10 руб.

В 2020 году работы по капитальному ремонту не проводились.

        Генеральный	директор А.Д.Буцких

        Бухгалтер Г.В.Ушакова