ОТЧЕТ
о выполнении ОАО «Искож» договора управления многоквартирным домом
  № 2 «В» по ул. Колхозной
  за период с 01.01.2020г. по 31.12.2020г
Общая площадь МКД – 3569,04 кв.м.
В т.ч. жилые помещения – 2489,5 кв.м.
Нежилые помещения - 0,0 кв.м.
Площадь общего имущества – 1018,2 кв.м.

Количество этажей - 9
Количество подъездов - 1
Количество квартир - 45

Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества – 1601 кв. м.
Площадь придомовой территории – 1180 кв. м.
В состав общего имущества входит : площадь подвального помещения - 308 кв. м.
Площадь лестничных клеток - 314,2 кв.м.
Площадь технического этажа – 396кв.м.
Количество осветительных точек — 31

Общее имущество МКД, находящееся в управлении ОАО «Искож», третьим лицам не передавалось ни во владение, ни в пользование.

Наличие общедомовых приборов учета:
№ п/п	Наименование прибора учета	Дата ввода в эксплуатацию
1	ОДП учета электрической энергии	04.07.2012 г.
2	ОДП учета тепловой энергии	06.02.2008 г.
3	ОДП учета холодного водоснабжения	18.10.2019 г
4	ОДП учета горячего водоснабжения	18.10.2019 г.

Количество установленных индивидуальных приборов учета в МКД:
№п/п	Наименование коммунальной услуги	По состоянию на 01.01.2020 г.	По состоянию на 31.12.2020г.
1	Электрическая энергия	45	45
2	Питьевая вода	52	52
3	Горячая вода	52	52

Дата заключения договора управления с МКД – 30.05.2012г.
Дата начала управления МКД - 01.07.2012г.

Плата за содержание и текущий ремонт общего имущества дома составила по МКД :
с 01.01.2020г. по 31.07.20г. -19,04 руб. с 1 кв. м. общей площади утверждена Котовским городским Советом народных депутатов №722 от 26.07.2019г
с 01.08.2020г. по 31.12.2020г.- 19,61 руб. с 1 кв. м. общей площади (утверждена Котовским городским Советом народных депутатов №858 от 23.07.2020г

 1.Финансовый результат по содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД:
Авансовые платежи потребителей по содержанию и текущему ремонту общего имущества в МКД на 01.01.2020г -0,0руб.
Задолженность жителей по оплате на 01.01.2020г. - 47331,50 руб.
Начислено за услугу с 01.01.2020 г. по 31.12.2020г. - 575155,78 руб.
Получено денежных средств с 01.01.2020г. по 31.12.2020г. -571487,03
Задолженность потребителей по оплате на 01.01.2021 г. -51000,25 руб.
Авансовые платежи потребителей на 01.01.2020г. - 0,0руб.

2.Расходы на содержание и текущему ремонту общего имущества в МКД- 580997,42 руб.
№	Наименование работы	Периодичность выполнения	Стоимость услуги / руб.
	Содержание мест общего пользования		127 960,73 руб.
1	Санитарная уборка общего имущества в / МКД	По необходимости	106 381,38 руб.
2	Дератизация	Ежемесячно	3 771,87 руб.
3	Дезинфекция	По необходимости	17 807,48 руб.
	Техническое обслуживание жилищного фонда		116465,81 Руб
1	Технический осмотр конструктивных элементов жилого дома	По графику	31 086,94 руб.
2	Технический осмотр инженерного оборудования	По графику	22 007,23 руб.
3	Техническое обслуживание / внутридомового газового оборудования	По графику	6480,06 руб.
5	Техническое обслуживание вентка- / налов и дымоходов	По графику	22500,00 руб.
6	Техническое диагностирование / внутридомового газового оборудования	По графику	22500 руб
7	Перемонтаж внутридомового газопровода / нижнего давления	По графику	11891,58 руб.
6	Аварийное обслуживание	Круглосуточно	0,0 руб.
	Содержание придомовой территории		16 884,56 руб.
1	Техосмотр малых архитектурных форм	По графику	15185,95 руб.
2	Перенос урны от подъезда на / преддомовую территорию	По необходимости	1 698,61 руб.
	Содержание и текущий ремонт лифта		105 516,86 руб.
1	Содержание и текущий ремонт лифта	Ежедневно	105 091,86 руб.
2	Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного обьекта за причинение вреда в результате аварии лифта	1раз в год	425,00 руб.
	Инфомационно-вычислительные работы по начислеиию, перерасчету платежей	Ежедневно	40 598,83 руб.
	Технический ремонт кровли, чердачного помещения, подъездов, подвалов		72088,97 руб.
1	Установка сетки на продухи тех.этажа	По необходимости	10311,94 руб.
2	Изготовление и установка навесов / над входами в подвал	По графику	61777,03 руб.
	Текущий ремонт систем ХВС,ГВС, водоотведения, отопления, вентиляции		6 581,38 руб.

1	Прочистка канализации в подвале	По необходимости	1308,84 руб.
2	Ревизия запорной арматуры	По необходимости	1375,43 руб.
3	Слив стояка системы отопления	По необходимости	305,66 руб.
4	Устранение завоздушенности / в системе отопления	По необходимости	1 146,26 руб.
5	Подключение внутримдомовых систем / отопления к квартальным сетям	По графику	2 445,19 руб.
	Прочие расходы		4466,94 руб.
1	Проверка правильности програмного обеспечения системы видеонаблюдения	По графику	4 466,94 руб.
	Текущий ремонт системы электроснабжения		8 073,38 руб.
1	Замена перегоревших лампочек и предохранителей в светильниках	По необходимости	2 665,60 руб.
2	Чистка протяжки контактов в распределительных пунктах	По необходимости	686,14 руб.
3	Замена выключателя в подвале	По необходимости	445,94 руб.
4	Ремонт светильника	По необходимости	274,46 руб.
5	Замена светильника и монтаж / электропроводки в подвале.	По необходимостии	1813,63 руб.
6	Замена светильника на 9 этаже	По необходимости	1303,92 руб.
7	Заделка отверстия в стене под / электрощитовой	По необходимости	883,69 руб.
	Поверка, ремонт, снятие показаний с коллективных приборов учета		82359,96 руб
1	Сдача показаний ОДПУ тепловой / энергии в РСО за год	По графику	3 810,50 руб.
2	Прием и обработка показаний ИПУ за / год	По графику	14 777,76 руб.
3	Снятие показаний с общедомовых приборов учета электроэнергии за год	По графику	2 312,66 руб.
4	Техническое обслуживание комплектов / контрольно-измерительных приборов	По необходимости	23 734,72 руб.
5	Калибровка, поверка, ремонт приборов / учета тепловой энергии	По графику	37 724,32 руб.

 Переходящие остатки денежных средств на 01.01.2020г.- руб. (задолженность ОАО «Искож»
 перед жителями на 01.01.2010г90156,50
 Переходящие остатки денежных средств на 01.01.2021г. (задолженность ОАО «Искож» перед жителями 01.01.2021г.) 79766,46 руб.

.
Количество поступивших претензий по качеству выполненных работ - 0
Количество удовлетворенных претензий - 0
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано - 0
Сумма произведенного перерасчета - 0,0руб.

4.Работа ОАО «Искож» с обращениями собственников:
Виды обращений	Вопросы, поставленные в обращении	Количество поступивших обращений в шт.	Меры принимаемые УК по вопросам, поставленным в обращении	Количество решенных вопросов в шт.
Заявления	По внутридомовым инженерным сетям:	Канализации - / ХВС- / ГВС- / Отопление- 1 / электроснабжение- / по вентиляции -	Осмотр, установление причины и устранение ее	1
	По конструктивным элементам		Осмотр, установление причины и устранение ее
	По санитарно — эпидемиологической обстановке в подвале, квартире	-	-	-
	Прием в эксплуатацию счетчиков после установки и поверки	24	Осмотр, опломбирование прибора учета / Установка	24
	По благоустройству территории		Покос травы / Завоз песка / Ремонт качелей
	Пояснение произведенных расчетов за коммунальные услуги, уточнение данных покоммунальным платежам		-
	Предоставление отчетов УО по дому, планов работ, смет, актов	150док(на 253л)	-	150 док / (на 253л)
Предложения		-	-	-
Жалоба		-	-	-

5.Список жилых помещений, собственники которых несвоевременно вносят плату за жилое помещение и сумма задолженности на 01.01.2021года.

№ квартиры	Ф.И.О. собственника	Месяц и год задолженности	Сумма задолженности
44	Веретенников М.А	С ноября -декабрь 2020 г.	2823,36 руб.

        Итого: 2823,36 руб.

  В 2020 году работы по капитальному ремонту не проводились.

     Директор ОАО «Искож» А.Д.Буцких

Бухгалтер	Г.В.Ушакова