ОТЧЕТ
о выполнении ОАО «Искож» договора управления многоквартирным домом
  № 2»А» ул. Колхозная
за период с 01.04.2020 г. по 31.12.2020г.

Общая площадь МКД – 5606,0 кв.м.
В т.ч. жилые помещения – 3996,0 кв.м
Нежилые помещения - 0,0 кв.м.
Площадь общего имущества – 1610 кв.м.

Количество этажей - 5
Количество подъездов - 6
Количество квартир – 87

Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества – 2291,0 кв. м.
Площадь придомовой территории – 1083,0 кв. м.
В состав общего имущества входит : площадь подвального помещения - 1208,0 кв. м.
Площадь лестничных клеток – 402,0 кв.м.
Площадь чердачного помещения – 0 кв.м.
Количество осветительных точек - 56 шт.
Общее имущество МКД, находящееся в управлении ОАО «Искож», третьим лицам не передавалось ни во владение,ни в пользование.

 Наличие общедомовых приборов учета:
№ п/п	Наименование прибора учета	Дата ввода в эксплуатацию
1	ОДП учета электрической энергии	01.01.2020 г
2	ОДП учета тепловой энергии	01.10.2008 г
3	ОДП учета холодного водоснабжения	01.01.2010 г
4	ОДПУ учета горячего водоснабжения	01.01.2010 г.

Количество установленных индивидуальных приборов учета в МКД:
№п/п	Наименование коммунальной услуги	По состоянию на 01.04.2020г.	По состоянию на 31.12.2020г.
1	Электрическая энергия	87	87
2	Питьевая вода	137	137
3	ГВС	89	89

Дата заключения договора управления с МКД – г.
Дата начала управления МКД – 01.04.2020 г.

Плата за содержание и текущий ремонт общего имущества дома составила по МКД :
с 01.01.2020г. По 31.08.20 г.- руб. с 1кв.м. общей площади(утверждена решение Котовского городского Совета народных депутатов №722 от 26.07.2020г
с 01.08.2020 г. по 31.12.2020 г. -16,61 руб. с 1 кв. м. общей площади (утверждена решением Котовского городского Совета народных депутатов №858 от 23.07.2020г

 1.Финансовый результат по МКД:
Авансовые платежи потребителей по содержанию и текущему ремонту общего имущества в МКД на 01.01.2020г. - 0,0 руб.
Задолженность жителей по оплате на 01.01.2020г. руб.
Начислено за услугу с 01.04.2020г. по 31.12.2020г. - 590014,59 руб.
Получено денежных средств с 01.04.2020г. по 31.12.2020г. - 526483,95 руб.
Авансовые платежи потребителей на 01.01.2020г. - 0,0руб.
Задолженность потребителей по оплате на 01.01.2021 г .-63530,64 руб.

 2.Расходы на содержание и текущему ремонту общего имущества в МКД - 631418,80 руб.
№	Наименование работы	Периодичность выполнения	Стоимость услуги
	Содержание мест общего пользования		196 835,19 руб.
1	Санитарная уборка общего имущества в МКД	4 раза в неделю	149173,07 руб.
2	Дератизация	Ежемесячно	6 925,50 руб.
3	Дезинфекция	По необходимости	40736,62 руб.
	Техническое обслуживание жилищного фонда		95 250,46 руб.
1	Технический осмотр инженерного оборудования	По графику	19 108,15 руб.
2	Технический осмотр конструктивных элементов жилого дома	По графику	24 736,73 руб.
3	Техническое обслуживание внутридомового оборудования	По графику	10405,58 руб.
4	Техническое обслуживание / вентканалов и дымоходов	По графику	41 000,00 руб.
5	Аварийное обслуживание	Круглосуточно	0,00 руб.
	Содержание придомовой территории		8000 руб
1	Привоз чернозема на придомовую / территорию	По необходимости	8 000,00 руб.
	Информационно-вычислительные работы по начислению, / перерасчету платежей	Ежедневно	48 927,21 руб.
	Текущий ремонт систем ХВС, ГВС,водоотведения, отопления, вентиляции		37 215,33 руб.
1	Устранение течи в соединении / счетчика ГВС	По необходимости	257,86 руб.
2	Прочистка канализации в подвале	По необходимости	2 521,56 руб.
3	Ревизия запорной арматуры	По необходимости	4 126,27 руб.
4	Устранение течи крана ГВС	По необходимости	214,93 руб.
5	Подключение внутридомовых систем / отопления к квартальным сетям. Запуск / отопления	По графику	1 222,60 руб.
6	Устранение течи в системе ХВС	По необходимости	305,65 руб.
7	Покраска трубопроводов и запорной / арматуры ГВС,отопления в помещении / узла учета	По необходимости	905,29 руб.
8	Замена участка стояка канализации	По необходимости	2 704,91 руб.
9	Замена участка трубы отопления в подвале	По необходимосьти	4 469,33 руб.
10	Устранение завоздушенности в системе / отопления	По необходимости	177,26 руб.
11	Замена участка трубопровода канализации	По необходимости	13 924,43 руб.
12	Устранение течи в системе отопления / в подвале	По необходимости	3 812,86 руб.
13	Устранение промерзания ливневой / канализации при выходе из подвала	По необходимости	2 572,38 руб.
	Текущий ремонт кровли, чердачного помещения, подъездов. подвалов		156693,72 руб
1	Уборка помещения выхода на крышу	По необходимости	12 373,97 руб.
2	Покрытие тентовым материалом поме- / щения выхода на крышу	По необходимости	12964,09 руб
3	Изготовление и установка двери вы- / хода на крышу	По графику	4 064,00 руб.
4	Увеличение размера отдушины на двери входа в подвал	По необходимости	1 216,96 руб.
5	Покрака металлических дверей входа / в подвал и в помещение узла учета	По необходимости	1 464,79 руб.
6	Уборка мусора в подвале	По необходимости	2 955,12 руб.
7	Восстановление освещения в подвале	По необходимости	54 012,78 руб.
8	Замена неисправленного замка двери при входе в подвал на новый	По необходимости	933,12 руб.
9	Заделка продухов в подвале	По необходимости	1528,26 руб
10	Закрытие окна на лестничной площадке	По необходимости	192 руб.
11	Установка информационных стендов и почтовых ящиков для показаний приборов учета	По необходимости	29 640,76 руб.
12	Мытье входных дверей в подъездах	По необходимости	1 097,23 руб.
13	Изготовление и установка досок / объявлений на подъездах	По необходимости	5 508,94 руб.
14	Ремонт козырьков над входом в подъезд	По необходимости	23 473,99 руб.
15	Установка стекол на лестничных площад- / ках	По необходимости	4 993,39 руб.
16	Закрытие и укрепление створки в раме	По необходимости	274,32 руб.
	Текущий ремонт системы электроснабжения:		61 611,90 руб.
1	Замена ламп накаливания в подъезде	По необходимости	3 002,43 руб.
2	Чистка протяжки контактов в распределительных пунктах	По графику	2058,41руб.
3	Ремонт электрического щитка	По необходимости	548,90 руб.
4	Чистка распределительных щитов	По необходимости	2 744,54 руб.
5	Изоляция оголенных проводов кабеля	По необходимости	899,69 руб.
6	Замена замка в помещении узла учета	По необходимости	833,14 руб.
7	Установка электросберегающих ламп и / детекторов движения в подъездах	По графику	48 514,56 руб.
8	Уборка мусора в помещении узла учета	По необходимости	1 708,26 руб.
9	Замена участка электропровода	По необходимости	285,04 руб
10	Установа датчика движения на 5 этаже	По необходимости	1 016,93 руб.
	Поверка и ремонт,снятие показаний коллективных приборов учета:		26 884,99 руб.
1	Снятие показаний с общедомовых приборов учета электроэнергии за год	По графику	1685,66 руб
3	Прием и обработка показаний ИПУ за год	По графику	22 278,14 руб.
4	Сдача показаний ОДПУ тепловой / энергии в РСО за год	По графику	2 921,19 руб.

Переходящие остатки денежных средств на 01.04.2020 г.( Задолженность жителей перед ОАО «Искож» 01.04.2020 г.) - 0 руб.
Переходящие остатки денежных средств на 01.01.2021 г. (Задолженность жителей перед ОАО «Искож» на 01.01.2021 г.) -104934,84 руб.

Количество поступивших претензий по качеству выполненных работ - 0
Количество удовлетворенных претензий - 0
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано - 0
Сумма произведенного перерасчета - 0,0руб.

4.Работа ОАО «Искож» с обращениями собственников:
Виды обращений	Вопросы, поставленные в обращении	Количество поступивших обращений в шт	Меры принимаемые УО по вопросам, поставленным в обращении	Количество решенных вопросов в шт.
аявления	По внутридомовым инженерным сетям:	Канализации - / ХВС - / ГВС- / Отопление - / Вентиляция - / Электроснабжение - 1	Осмотр, установление причины и устранение ее	1
	По конструктивным элементам	10	Осмотр, установление причины и устранение ее	10
	По санитарно — эпидемиологической обстановке в подвале, квартире	-	-	-
	Прием в эксплуатацию после установки или поверки счетчиков	6	Осмотр, опломбирование прибора учета	6
	По благоустройству территории
	Пояснение произведенных расчетов за коммунальные услуги, уточнение данных по коммунальным платежам		-
	Предоставление отчетов УО по дому, планов работ, смет, актов	28 док (48 л. )		28 док / (48л)
Предложения		0	-	0
Жалоба		0	-	0

Список жилых помещений, собственники которых несвоевременно вносят плату за жилое помещение и сумма задолженности на 01.01.2021 года.
№ квартиры	Ф,И,О, собственника	Месяц и год задолженности	Сумма задолженности
42	Емельянова И.А.	Ноябрь-декабрь 2020 г.	1805,90 руб.
45	Назина Л.А.	С октября.-декабрь / 2020г	2615,52 руб.
59	Тимофеева М.А.	С ноября -декабрь / 2020г	1 735,78 руб.
73	Воронин М.В.	С ноября- декабрь 2020г	1 736,78 руб.

        Итого: 7893,98 руб.

В 2020 году работы по капитальному ремонту не проводились.

        Директор ОАО «Искож» А.Д.Буцких

Бухгалтер	Г.В.Ушакова