## Лист1
Сведения об оборудовании и системах инженерно-технического обеспечения МДК

№ п/п	Район	Наименование муниципального образования	Адрес многоквартирного дома		Инженерное оборудование
					Тип отопления	Год проведения последнего капитального ремонта отопления	Тип ХВС	Год проведения последнего капитального ремонта ХВС	Тип ГВС	Год проведения последнего капитального ремонта ГВС	Тип канализации	Год проведения последнего капитального ремонта канализации	Тип электроснабжения	Год проведения последнего капитального ремонта электроснабжения	Тип газоснабжения	Год проведения последнего капитального ремонта газоснабжения	Мусоропровод	Год проведения последнего капитального ремонта мусоропровода	Год проведения последнего капитального ремонта лифтового оборудования	Тип лифта	Год ввода в эксплутацию лифта	Тип системы вентиляции	Тип системы пожара тушения	Тип системы водостока	Количество вводов в здание на отоплению	Количество установленных ОПУ на отоплению	Наличие договора на установку ОПУ по отоплению	Тип прибора учета по отоплению	Дата ввода в эксплуатцию ОПУ по отоплению	Дата поверки или замены ОПУ по отоплению	Единицы измерения по прибору учета	Количество вводов в здание по ХВС	Количество установленных ОПУ на ХВС	Наличие договора на установку ОПУ на ХВС	Тип прибора учета по ХВС	Дата ввода в эксплуатцию ОПУ по ХВС	Дата поверки или замены ОПУ по ХВС	Единицы измерения по прибору учета по ХВС	Количество вводов в здание по ГВС	Количество установленных ОПУ на ГВС	Наличие договора на установку ОПУ на ГВС	Тип прибора учета по ГВС	Дата ввода в эксплуатцию ОПУ по ГВС	Дата поверки или замены ОПУ по ГВС	Единицы измерения по прибору учета по ГВС	Количество вводов в здание по электроснабжению	Количество установленных ОПУ на электроэнергию	Наличие договора на установку ОПУ на электроэнергию	Тип прибора учета по электроснабжению	Дата ввода в эксплуатцию ОПУ по электроснабжению	Дата поверки или замены ОПУ по электроснабжению	Единицы измерения по прибору учета по электроснабжению	Количество вводов в здание по газоснабжению	Количество установленных ОПУ на газоснабжение	Наличие договора на установку ОПУ на газоснабжение	Организации обслуживающие ОПУ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57
1	_	город Котовск	улица Колхозная	2"Б"	Центральное	_	Центральное	_	Центральное	_	Центральное	_	Центральное	_	Центральное	_	Отсутствует	_	_	Пассажирский	1984	Естественная	-	Внутренний водосток	1	1	_	ТМК-Н3-1.0	26.06.2015	25.06.2019	Гкал	1	1	_	ТМК-Н3-1.0	26.06.2015	25.06.2019	м3	1	1	_	ТМК-Н3-1.0	26.06.2015	25.06.2019	Гкал	1	1	_	ЦЭ6803ВМ	11.06.2012	10.06.2028	КВт/час	1	_	_	ОАО "Искож"
2	_	город Котовск	улица Колхозная	2"В"	Центральное	_	Центральное	_	Центральное	_	Центральное	_	Центральное	_	Центральное	_	Отсутствует	_	_	Пассажирский	1989	Естественная	-	Внутренний водосток	1	1	_	ТМК-Н3-1.0	07.07.2016	06.07.2020	Гкал	1	1	_	ТМК-Н3-1.0	07.07.2016	06.07.2020	м3	1	1	_	ТМК-Н3-1.0	07.07.2016	06.07.2020	Гкал	1	1	_	Меркурий 230-АКТ-02 PQCSIN	11.06.2012	10.06.2028	КВт/час	1	_	_	ОАО "Искож"
3	_	город Котовск	улица Пионерская	4	Центральное	_	Центральное	2013	Отсутствует	_	Центральное	_	Центральное	_	Центральное	_	Отсутствует	_	_	-	-	Естественная	-	Наружний водосток	1	1	_	ВКТ-7-02-000	10.06.2016	09.06.2020	Гкал	1	1	_	ВКТ-7-02-000	10.06.2016	09.06.2020	м3	_	_	_	-	-	-	-	1	1	_	ЦЭ6803В/1	11.06.2010	10.06.2026	КВт/час	1	_	_	ОАО "Искож"
4	_	город Котовск	улица Посконкина	6''Б''	Центральное	_	Центральное	_	Центральное	_	Центральное	_	Центральное	_	Центральное	_	Отсутствует	_	_	Пассажирский	2014	Естественная	-	Внутренний водосток	1	1	-	ТМК-Н130	24.11.2014	27.09.2022	Гкал	1	1	_	ТМК-Н130	24.11.2014	27.09.2022	м3	1	1	_	ТМК-Н130	24.11.2014	27.09.2022	Гкал	1	2	_	ЦЭ6803В/1	22.03.2014	22.03.2030	КВт/час	1	_	_	ОАО "Искож"
5	_	город Котовск	улица Колхозная	2"А"	Центральное	_	Центральное	_	Центральное	_	Центральное	_	Центральное	_	Центральное	_	Отсутствует	_	_	_	_	Естественная	-	Внутренний водосток	1	1	_	ТМК-Н3-1.0	26.10.2012	19.02.2024	Гкал	1	1	_	_	_	_	_	1	1	_	_	_	_	_	1	1	_	Меркурий 220 АМОЗ	08.07.2016	_	КВт/час	1	_	_	ОАО "Искож"