ОТЧЕТ
о выполнении ОАО «Искож» договора управления многоквартирным домом
  № 2 «А» по ул. Колхозной
за период с 01.01.2021г. по 31.12.2021г.

Общая площадь МКД – 5606 кв.м.

В т.ч. жилые помещения – 3996 кв.м.
Нежилые помещения - 0,0 кв.м.
Площадь общего имущества – 1610 кв.м.

Количество этажей -5
Количество подъездов - 6
Количество квартир - 87

Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества –2291 кв. м.
Площадь придомовой территории – 1208 кв. м.

В состав общего имущества входит :
Площадь подвального помещения - 1208 кв. м.
Площадь лестничных клеток -402 кв.м.
Площадь технического этажа – 1208 кв.м.
Количество осветительных точек - 53

Общее имущество МКД, находящееся в управлении ОАО «Искож», третьим лицам не передавалось ни во владение, ни в пользование.

Наличие общедомовых приборов учета:
№ п/п	Наименование прибора учета	Дата ввода в эксплуатацию
1	ОДП учета электрической энергии	01.01.2016 г.
2	ОДП учета тепловой энергии	24.06.2021 г.
3	ОДП учета холодного водоснабжения	24.06.2021 г.
4	ОДП учета горячего водоснабжения	24.06.2021 г.

Количество установленных индивидуальных приборов учета в МКД:
№п/п	Наименование коммунальной услуги	По состоянию на 01.01.2021г.	По состоянию на 31.12.2021г.
1	Электрическая энергия	86	86
2	Питьевая вода	138	138
3	Горячая вода	90	90

Дата заключения договора управления с МКД - .01.01.2020г
Дата начала управления МКД - 01.01.2020г.

Плата за содержание и текущий ремонт общего имущества дома составила по МКД с 01.01.2021г. по 31.07.2021г. - 16,61 руб. с 1 кв. м. общей площади (Решение сессии Котовского городского Совета народных депутатов №858 от 23.07.2021г)
С 01.08.2021 г. по 31.12.2021г. - 17,19 руб. с 1 кв. м. общей площади (Решение сессии Котовского городского Совета народных депутатов . №168 от 29.07.2021г)

1.Финансовый результат по содержанию и текущему ремонту общего имущества в МКД:
Авансовые платежи потребителей по содержанию и текущему ремонту общего имущества в МКД на 01.01.2021г. - 0,0 руб.
Задолженность жителей по оплате на 01.01.2021г. 71852,67 руб.
Начислено за услугу с 01.01.2021г. по 31.12.2021г. - 808374,92 руб.
Получено денежных средств с 01.01.2021г. по 31.12.2021г. - 799983,23 руб.
Авансовые платежи потребителей на 01.01.2022г. - 0,0руб.
Задолженность потребителей по оплате — 80244,36 руб.
2.Расходы на содержание и текущему ремонту общего имущества в МКД — 905025,65 руб.
	Наименование работ	Периодичность выполнения работ	Стоимость услуги
Содержание мест общего пользования-			223389,35 руб
1	Санитарная уборка общего имущества в МКД	4 раза в неделю	204 317,85 руб.
2	Дератизация	Ежемесячно	9 234,00 руб.
3	Дезинфекция	По необходимости	9837,50 руб.
Техническое обслуживание жилищного фонда:			98 436,90 руб.
1	Технический осмотр конструктивных элементов жилого дома	По графику	33 920,15 руб.
2	Технический осмотр инженерного оборудования	По графику	27579,60 руб
3	Техническое обслуживание внутридомового / газопровода	По графику	10837,15 руб.
4	Техническое обслуживание вентканалов / и дымоходов	По графику	26 100,00 руб.
5	Аварийное обслуживание	Круглосуточно	0,00 руб.
Содержание придомовой территории			10 206,15 руб.
1	Расчистка придомовой территории от снега во время снегопада	По необходимости	548,64 руб.
2	Уборка придомовой территории после зимы	По необходимости	6 730,93 руб.
3	Покос травы на придомовой территории	По необходимости	2 109,22 руб.
4	Завоз песка и соли	По необходимости	817,36 руб.
Информационно — вычислительные работы по начислению, перерасчету платежей		Ежедневно	66 958,06 руб.
Текущий ремонт систем ХВС, ГВС, водоотведения, отопления, вентиляции			320 767,82 руб.
1	Устранение течи канализации в подвале	По необходимости	6 626,82 руб.
2	Устранение завоздушенности в системе / отопления в подвале	По необходимости	1 994,18 руб.
3	Устранение течи в системе отопления	По необходимости	4 118,46 руб.
4	Демонтаж системы учета ГВС	По графику	127 801,31 руб.
5	Устранение течи в полотенцесушителе	По графику	253,09 руб / .
6	Установка спускников и кранов на стояк / отопления в подвале	По графику	120 677,30 руб.
7	Замена участка трубопровода ливневой / канализации	По необходимости	8 601,24 руб.
8	Устранение течи в помещении туалета между / перекрытием и полом	По необходимости	2 619,55 руб.
9	Устранение течи в соединении стояка с / батареей	По необходимости	3 340,34 руб.
10	Подлючение внутридомовых систем отопления / к тепловым сетям	По графику	641,00 руб.
11	Монтаж разводки ХВС для полива	По необходимости	7 515,02 руб.
12	Ремонт стояка ГВС в подвале	По необходимости	6 402,03 руб.
13	Замена крана на стояке ГВС	По необходимости	2 335,28 руб.
14	Замена участка канализации кв.42,65	По необходимости	24 738,40 руб.
15	Ремонт запорной арматуры на стояке ХВС / кв. 50	По необходимости	1 632,01 руб.
16	Заделка отверствий в подъездах №2 и №5 / в местах прохождения ливненой канализации	По необходимости	1 471,19 руб.
Текущий ремонт кровли, чердачного помещения, подъездов, подвалов			118 968,56 руб.
1	Застекление окон на лестничных площадках	По необходимости	2 450,74 руб.
2	Ремонт окна в подъезде №2	По графику	280,84 руб.
3	Временное покрытие крыши пленкой от / протекания	По необходимости	2 750,82 руб.
4	Увеличение борбюров люка выхода на крышу	По графику	988,90 руб.
5	Ремонт крыши	По графику	1 460,77 руб.
6	Изготовление и установка ступенек для / выхода в подвал	По графику	1 264,74 руб.
7	Протирка пыли с потолков и стен в подъездах	По графику	6112,73 руб.
8	Укрепление почтовых ящиков в подъездах	По необходимости	575,27 руб
Текущий ремонт системы электроснабжения			5 562,86 руб.
1	Восстановление электрического питания / на счетчик кв. 3	По необходимости	548,90 руб.
2	Установка дополнительного освещения в / подвале	По графику	2 698,99 руб.
3	Ремонт электросчетчика	По необходимости	280,56 руб.
4	Ремонт электропроводки в щитке	По необходимости	551,50 руб.
5	Замена пакетного включателя в электричес- / ком щитке	По необходимости	714,44 руб.
6	Восстановление электрического освещения / в кв. 73	По необходимости	287,92 руб.
7	Регулирование датчика движения	По необходимости	192,73 руб.
8	Ремонт электросчетчика в кв. 19	По необходимости	287,82 руб.
Поверка, ремонт и снятие показание коллективных приборолв учета			60 735,95 руб.
1	Техническое обслуживание контрольно- / измерительных приборов	По графику	5 944,88 руб.
2	Снятие показаний с общедомовых приборов учета тепловой энергии в РСО	По графику	4 017,48 руб.
3	Снятие показаний с общедомовых приборов учета электроэнергии	По графику	2 295,60 руб.
4	Прием и обработка показаний ИПУ	По графику	30 657,18 руб.
5	Техническое обслуживание теплового / счетчика	По графику	17 101,26 руб.
6	Чистка протяжки контактов в распреде- / лительных пунктах	По графику	719,55 руб.

Переходящие остатки денежных средств на 01.01.2021г. - 101934,85 руб. (Задолженность жителей за оказанные услуги на 01.01.2021г. )
Переходящие остатки денежных средств на 01.01.2022 г. - 110326,54руб (.Задолженность жителей перед ОАО «Искож» за оказанные услуги на 01.01.2018г. )
Количество поступивших претензий по качеству выполненных работ - 0
Количество удовлетворенных претензий - 0
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано - 0
Сумма произведенного перерасчета - 0,0руб.

4.Работа ОАО «Искож» с письменными обращениями собственников:

Виды обращений	Вопросы, поставленные в обращении	Количество поступивших обращений	Меры принимаемые УК по вопросам, поставленным в обращении	Количество решенных вопросов
Заявления	По внутридомовым инженерным сетям:	Канализации -2 / ХВС - 2 / ГВС - 5 / Отопление -1 / Электроснабжение — / вентиляции -	Осмотр, установление причины и устранение ее
	По конструктивным элементам	8	Осмотр, установление причины и устранение ее	-
	По санитарно — эпидемиологической обстановке в подвале, квартире	-	-	-
	Прием в эксплуатацию счетчиковпосле установки или поверки	6	Осмотр, опломбирование прибора учета
	По благоустройству территории	1	Привоз песка
	Пояснение произведенных расчетов за коммунальные услуги, уточнение данных по ком. платежам		-
	Предоставление отчетов УК по дому, планов работ, смет, актов	156 док (на 360 л.)	-	156док.
Предложения		0	-	0
Жалоба		0	-	0

Список жилых помещений, собственники которых несвоевременно вносят плату за жилое помещение и сумма задолженности на 01.01.2022 года.
№ квартиры	Ф,И,О, собственника	Месяц и год задолженности	Сумма задолженности
7	Еленкин Н.А.	ноябрь-декабрь	1837,22руб
27	Протопопова А.А.	октябрь-декабрь	2 691,63 руб.
29	Миронов А.И.	ноябрь-декабрь	1808,66 руб
30	Ермаков А.М.	ноябрь-декабрь	1805,08 руб
42	Емельянова И.А.	октябрь-декабрь	2723,70 руб

        Итого: 10866,29 руб.

В 2021 году работы по капитальному ремонту не проводились.

Директор ОАО «Искож» А.Д.Буцких

    Бухгалтер Г.В.Ушакова