ОТЧЕТ
о выполнении ОАО «Искож» договора управления многоквартирным домом
  № 2 «В» по ул. Колхозной
  за период с 01.01.2019г. по 31.12.2019г.

Общая площадь МКД – 3569,04 кв.м.
В т.ч. жилые помещения – 2489,5 кв.м.
Нежилые помещения - 0,0 кв.м.
Площадь общего имущества – 1018,2 кв.м.

Количество этажей - 9
Количество подъездов - 1
Количество квартир - 45

Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества – 1601 кв. м.
Площадь придомовой территории – 1180 кв. м.
В состав общего имущества входит : площадь подвального помещения - 308 кв. м.
Площадь лестничных клеток - 314,2 кв.м.
Площадь технического этажа – 396кв.м.
Количество осветительных точек — 31

Общее имущество МКД, находящееся в управлении ОАО «Искож», третьим лицам не передавалось ни во владение, ни в пользование.

Наличие общедомовых приборов учета:
№ п/п	Наименование прибора учета	Дата ввода в эксплуатацию
1	ОДП учета электрической энергии	04.07.2012 г.
2	ОДП учета тепловой энергии	06.02.2008 г.
3	ОДП учета холодного водоснабжения	01.09.2013 г.
4	ОДП учета горячего водоснабжения	06.02.2008 г.

Количество установленных индивидуальных приборов учета в МКД:
№п/п	Наименование коммунальной услуги	По состоянию на 01.01.2019г.	По состоянию на 31.12.2019г.
1	Электрическая энергия	45	45
2	Питьевая вода	50	52
3	Горячая вода	50	52

Дата заключения договора управления с МКД – 30.05.2012г.
Дата начала управления МКД - 01.07.2012г.

Плата за содержание и текущий ремонт общего имущества дома составила по МКД :
с 01.01.2019г. по 31.07.19г. -18,49 руб. с 1 кв. м. общей площади утверждена Котовским городским Советом народных депутатов №584 от 26.07.2018г
с 01.08.2019г. по 31.12.20119г.- 19,04 руб. с 1 кв. м. общей площади (утверждена Котовским городским Советом народных депутатов №722 от 26.07.2019г

 1.Финансовый результат по содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД:
Авансовые платежи потребителей по содержанию и текущему ремонту общего имущества в МКД на 01.01.2019г -0,0руб.
Задолженность жителей по оплате на 01.01.2019г. -54170,14 руб.
Начислено за услугу с 01.01.2019г. по 31.12.2019г. -559094,71 руб.
Получено денежных средств с 01.01.2019г. по 31.12.2019г. -575230,98 руб.
Задолженность потребителей по оплате на 01.01.2020 г. - 38033,87 руб.
Авансовые платежи потребителей на 01.01.2020г. - 0,0руб.

2.Расходы на содержание и текущему ремонту общего имущества в МКД- 475564,44 руб.
№	Наименование работы	Периодичность выполнения	Стоимость услуги / руб.
	Содержание мест общего пользования		106 976,63 руб.
1	Санитарная уборка общего имущества в / МКД	По необходимости	103 364,15 руб.
2	Дератизация	Ежемесячно	3 612,48 руб.
	Техническое обслуживание жилищного фонда		112321,01 Руб
1	Технический осмотр конструктивных элементов жилого дома	По графику	30 137,74 руб.
2	Технический осмотр инженерного оборудования	По графику	21 409,78 руб.
3	Техническое диагностирование / внутридомового газового оборудования	По графику	31500,00 руб.
5	Техническое обслуживание вентка- / налов и дымоходов	По графику	22500,00 руб.
6	Получение выкопировки из / техдокументации по ВДГО	По необходимости	532,33 руб.
7	Техническое обслуживание / внутридомового газового оборудования	По графику	6241,16 руб
6	Аварийное обслуживание	Круглосуточно	0,0 руб.
	Содержание придомовой территории		15 266,05 руб.
1	Установка поручней и восстановление / ската на детской горке.	По графику	5535,65 руб.
2	Вывоз обрезанных веток деревьев	По необходимости	545,86 руб.
3	Покос травы на придомовой территории	По необходимости	2 020,90 руб.
4	Техосмотр малых архитектурных форм	По графику	6223,75 руб.
5	Завоз песка и соли	По необходимости	939,89 руб.
	Содержание и текущий ремонт лифта		86 175,13 руб.
1	Содержание и текущий ремонт лифта	Ежедневно	85 750,13 руб.
2	Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного обьекта за причинение вреда в результате аварии лифта	1раз в год	425,00 руб.
	Инфомационно-вычислительные работы по начислеиию, перерасчету платежей	Ежедневно	39 314,18 руб.
	Технический ремонт кровли, чердачного помещения, подъездов, подвалов		34550,06 руб.
1	Ремонт замка в подвале с северной / стороны	По необходимости	2499,52 руб.
2	Ремонт кровли вокруг ливневок	По графику	1775,76 руб.
3	Ремонт кровли здания	По графику	5 393,26 руб.
4	Приобретение замков для помещений / входящих в состав ОД имущества	По необходимости	14 487,00 руб.
5	Перенос внутреннего водостока / на южную сторону	По графику	8 880,91 руб.
6	Замена прожектора светодиодного / на фасаде здания	По графику	1 513,61 руб.
	Текущий ремонт систем ХВС,ГВС, водоотведения, отопления, вентиляции		13 247,52 руб.

1	Устранение завоздушенности в / системе ГВС	По необходимости	272,93 руб.
2	Устранение течи в полотенщесушилке / кв №15	По необходимости	561,80 руб.
3	Устранение течи в соединении / металлической трубы с пластиковой на / стояке ГВС в кв. № 5	По необходимости	272,93 руб.
4	Ревизия запорной арматуры	По необходимости	1289,54 руб.
5	Покраска труб в помещении узла учета	По необходимости	866,41 руб.
6	Устранение завоздушенности / в системе отопления	По необходимости	7 691,39 руб.
7	Подключение внутримдомовых систем / отопления к квартальным сетям	По графику	2 292,52 руб.
	Прочие расходы		4220,10 руб.
1	Проверка правильности програмного обеспечения системы видеонаблюдения	По графику	4 220,10 руб.
	Текущий ремонт системы электроснабжения		8 532,73 руб.
1	Замена перегоревших лампочек и предохранителей в светильниках	По необходимости	3 844,35 руб.
2	Чистка протяжки контактов в распределительных пунктах	По необходимости	643,30 руб.
3	Замена выключателя на лестничной / клетке	По необходимости	442,61 руб.
4	Замена плавной вставки и ремонт / проводки до электросчетчика кв.№ 30	По необходимости	3602,47 руб.
	Поверка, ремонт, снятие показаний с коллективных приборов учета		54961,13 руб
1	Сдача показаний ОДПУ тепловой / энергии в РСО за год	По графику	3 592,80 руб.
2	Прием и обработка показаний ИПУ за / год	По графику	13 745,28 руб.
3	Снятие показаний с общедомовых приборов учета электроэнергии за год	По графику	2 100,36 руб.
4	Техническое обслуживание комплектов / контрольно-измерительных приборов / коммерческого узла учета энергии	По необходимости	13 562,69 руб.
5	Замена вычислителя на узле учета	По графику	21 960,00 руб.

 Переходящие остатки денежных средств на 01.01.2019г.- 9509,94 руб. (задолженность жителей перед ОАО «Искож» за оказанные услуги на 01.01.2019г. )
 Переходящие остатки денежных средств на 01.01.2020г. (задолженность ОАО «Искож» перед жителями 01.01.2020 г.) 90156,50 руб.

.
Количество поступивших претензий по качеству выполненных работ - 0
Количество удовлетворенных претензий - 0
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано - 0
Сумма произведенного перерасчета - 0,0руб.

4.Работа ОАО «Искож» с обращениями собственников:
Виды обращений	Вопросы, поставленные в обращении	Количество поступивших обращений в шт.	Меры принимаемые УК по вопросам, поставленным в обращении	Количество решенных вопросов в шт.
Заявления	По внутридомовым инженерным сетям:	Канализации - / ХВС- / ГВС- 4 / Отопление- 15 / электроснабжение-15 / по вентиляции -	Осмотр, установление причины и устранение ее	34
	По конструктивным элементам	3	Осмотр, установление причины и устранение ее	3
	По санитарно — эпидемиологической обстановке в подвале, квартире	-	-	-
	Прием в эксплуатацию счетчиков после установки и поверки	21	Осмотр, опломбирование прибора учета	21
	По благоустройству территории	1 / 1 / 1	Покос травы / Завоз песка / Ремонт качелей	3
	Пояснение произведенных расчетов за коммунальные услуги, уточнение данных покоммунальным платежам		-
	Предоставление отчетов УО по дому, планов работ, смет, актов	151 док(256 л)	-	151 док
Предложения		-	-	-
Жалоба		-	-	-

5.Список жилых помещений, собственники которых несвоевременно вносят плату за жилое помещение и сумма задолженности на 01.01.2019года.

№ квартиры	Ф.И.О. собственника	Месяц и год задолженности	Сумма задолженности
36	Шатохин В.И.	С ноября 2019 г.	2303,84 руб.
39	Калугина Л.А.	С ноября 2019г	2783,64

        Итого: 5087,48 руб.

  В 2019 году работы по капитальному ремонту не проводились.

     Директор ОАО «Искож» А.Д.Буцких

Бухгалтер	Г.В.Ушакова