ОТЧЕТ
о выполнении ОАО «Искож» договора управления многоквартирным домом
  № 2 «В» по ул. Колхозной
  за период с 01.01.2018г. по 31.12.2018г.

Общая площадь МКД – 3569,04 кв.м.
В т.ч. жилые помещения – 2489,5 кв.м.
Нежилые помещения - 0,0 кв.м.
Площадь общего имущества – 1018,2 кв.м.

Количество этажей - 9
Количество подъездов - 1
Количество квартир - 45

Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества – 1601 кв. м.
Площадь придомовой территории – 1180 кв. м.
В состав общего имущества входит : площадь подвального помещения - 308 кв. м.
Площадь лестничных клеток - 314,2 кв.м.
Площадь технического этажа – 396кв.м.
Количество осветительных точек — 31

Общее имущество МКД, находящееся в управлении ОАО «Искож», третьим лицам не передавалось ни во владение, ни в пользование.

Наличие общедомовых приборов учета:
№ п/п	Наименование прибора учета	Дата ввода в эксплуатацию
1	ОДП учета электрической энергии	04.07.2012 г.
2	ОДП учета тепловой энергии	06.02.2008 г.
3	ОДП учета холодного водоснабжения	01.09.2013 г.
4	ОДП учета горячего водоснабжения	06.02.2008 г.

Количество установленных индивидуальных приборов учета в МКД:
№п/п	Наименование коммунальной услуги	По состоянию на 01.01.2017г.	По состоянию на 31.12.2017г.
1	Электрическая энергия	45	45
2	Питьевая вода	50	50
3	Горячая вода	50	50

Дата заключения договора управления с МКД – 30.05.2012г.
Дата начала управления МКД - 01.07.2012г.

Плата за содержание и текущий ремонт общего имущества дома составила по МКД :
с 01.01.2018г. по 31.07.18г. - 21,02 руб. с 1 кв. м. общей площади утверждена Котовским городским Советом народных депутатов №411 от 27.07.2017г.
с 01.08.2018г. по 31.12.2018г.- 21,86 руб. с 1 кв. м. общей площади (утверждена Котовским городским Советом народных депутатов №584 от 26.07.2018 г )
1.Оказание коммунальных услуг:
Переходящие остатки денежных средств на 01.01.2018г . -138913,40 руб.
в том числе:
переплата потребителями - 0,0руб.
задолженность потребителей — 138913,40 руб.
Переходящие остатки денежных средств на 01.01.2019г. - 143490,53 руб.
 в том числе:
переплата потребителями - 0,0руб.
задолженность потребителей — 143490,53руб.

№ п/п	Наименование услуг	Ед. измерения	Объем предоставленных услуг за отчетный период	Задолженность пот-ребителей на 01.01.2018г. руб.	Сумма начислений за коммунальную услугу руб.	Сумма платежей с 01.01.2018 по 31.12.2018 г. руб.	Задолженность потребителей на 01.01.2019г. руб.
1	Питьевая вода	Куб.м.	2835,6	4932,41	66907,56	67160,82	4679,15
2	Горячая вода (компонент «холодная вода»)	Куб.м.	1534,83	2381,51	35938,63	38904,21	3015,93
3	Горячая вода (компонент «тепловая энергия»)	Гкал.	169,37	25979,42	321131,26	325914,52	21196,16
4	Тепловая энергия	Гкал.	299,23	70017,71	565065,63	545534,62	89548,72
5	Водоотведение	Куб.м.	4370,43	11265,31	161542,97	160846,67	11191,61
6	Электроэнергия	кВТ.ч.	72264	24337,04	269488,56	279966,64	13858,96

личество поступивших претензий по качеству оказанных коммунальных услуг к поставщикам коммунальных услуг у жителей МКД - 0
Количество удовлетворенных претензий - 0
Количество претензий , удовлетворении которых отказано - 0
Сумма произведенного перерасчета - 0
Фактов выявления ненадлежащего качества услуг и (или) превышения установленной продолжительности перерывов в оказании услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах не было.
Направлено претензий потребителям должникам - 0
Направлено исковых заявлений - 0
Получено денежных средств по результатам претензионно - исковой работы - 0
Направлено исковых заявлений о возмещении задолженности по оплате коммунальных услуг за отчетный период - 0

2.Финансовый результат по содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД:
Авансовые платежи потребителей по содержанию и текущему ремонту общего имущества в МКД на 01.01.2017г -0,0руб.
Задолженность жителей по оплате на 01.01.2018г. -105247,43 руб.
Начислено за услугу с 01.01.2018г. по 31.12.2018г. -638407,48 руб.
Получено денежных средств с 01.01.2018г. по 31.12.2018г. -689484,77 руб.
Задолженность потребителей по оплате на 01.01.2019 г. - 54170,14 руб.
Авансовые платежи потребителей на 01.01.2017г. - 0,0руб. руб.

3.Расходы на содержание и текущему ремонту общего имущества в МКД- 611040,38 руб.
№	Наименование работы	Периодичность выполнения	Стоимость услуги / руб.
	Содержание мест общего пользования		104 775,12 руб.
1	Санитарная уборка общего имущества в / МКД	По необходимости	100 378,18 руб.
2	Дератизация	Ежемесячно	3 612,48 руб.
3	Уборка мусора в подвальном помещении	По необходимости	784,46 руб
	Техническое обслуживание жилищного фонда		71805,03 Руб
1	Технический осмотр конструктивных элементов жилого дома	По графику	28 450,13 руб.
2	Технический осмотр инженерного оборудования	По графику	20 015,61 руб.
3	Техническое обслуживание / внутридомового газового оборудования	По графику	5739,29 руб.
5	Техническое обслуживание вентка- / налов и дымоходов	По графику	17600,00 руб.
6	Аварийное обслуживание	Круглосуточно	0,0 руб.
	Содержание придомовой территории		40 005,43 руб.
1	Изготовление и устаовка стола и / скамеек	По необходимости	18000,83 руб.
2	Ремонт и покраска малых архитектурных / форм на придомовой территории	По необходимости	9 084,18 руб.
3	Очистка и покраска бордюров	По необходимости	2 418,41 руб.
4	Завоз песка в песочницу	По необходимости	1027,98 руб.
5	Установка наружного светильника над / входом в подъезд	По необходимости	5818,76 руб.
6	Покос травы на придомовой территории	По необходимости	1972,02 руб.
7	Установка урн возле дома	По необходимости	1683,25 руб.
	Содержание и текущий ремонт лифтов		98 735,56 руб.
1	Комплексное обслуживание лифтов	Ежедневно	97 620,96 руб.
2	Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного обьекта за причинение вреда в результате аварии лифта	1раз в год	637,50 руб.
3	Чистка полов и стен лифта	По необходимости	477,10 руб.
	Вывоз бытовых отходов		97 292,61 руб.
1	Вывоз твердых бытовых отходов	По графику	97292,61 руб.
2	Подготовка к вывозу отработанных люминицентных ламп	По графику	0,00 руб.
	Инфомационно-вычислительные работы по начислеиию, перерасчету платежей	Ежедневно	37 953,94 руб.
	Технический ремонт кровли, чердачного помещения, подъездов, подвалов		88545,65 руб.
1	Установка второй двери в подвальное / помещение	По необходимости	9163,51 руб.
2	Ремонт поверхности кровли	По графику	10366,96 руб.
3	Ремонт перекрытия лоджии над кварти- / рой	По графику	55 396,87 руб.
4	Улучшение внешнего вида фасада / здания	По графику	798,13 руб.
5	Крепление молнеотвода к стене дома	По графику	698,93 руб.
6	Ремонт двух парапетов с восточной / стороны	По графику	3 536,44 руб.
7	Устранение протекания плиты между / 8 и 9 этажами	По необходимости	8584,81 руб
	Текущий ремонт систем ХВС,ГВС, водоотведения, отопления, вентиляции		20 488,04 руб.
1	Прочистка стояка канализации	По необходимости	2365,00 руб.
2	Ремонт стояка ГВС	По необходимости	3555,58 руб.
3	Ревизия , ремонт, замена запорной / арматуры	По графику	1 196,26 руб.
4	Прочистка и устранение течи в стояке ГВС	По необходимости	1063,34 руб.
5	Устранение течи горячей воды в подвале	По необходимости	265,83 руб.
6	Подключение внутидомовых систем отопления к квартальным сетям	По графику	2 233,07 руб.
7	Устранение течи в полотенцесушителе	По необходимости	2 457,50 руб.
8	Промывка системы отопления	По необходимости	664,59 руб.
9	Настройка ОДН учета отопления	По необходимости	1 000,00 руб.
10	Устранение завоздушенности в системе / ГВС	По необходимости	547,59 руб.
11	Устранение распространения коррозии / металлических труб в узле учета	По необходимости	2 019,61 руб.
12	Замена лопнувшей трубы канализации в / подвале и прочистка	По необходимости	2 853,84 руб.
13	Слив воды со стояка отопления для / замены радиаторной батареи	По необходимости	265,83 руб.
	Прочие расходы		6078,87 руб.
1	Проверка правильности програмного обеспечения систнмы видионаблюдения	По графику	3 057,81 руб.
2	Установка электросчетчика	По необходимости	300,00 руб.
3	Установка полотенцесушителя	По необходимости	2 721,06 руб.

	Текущий ремонт системы электроснабжения		16 736,25 руб.
1	Замена перегоревших лампочек и предохранителей в светильниках	По необходимости	2 599,99 руб.
2	Установка светильника на восточной / стороне фасада	По необходимости	12183,37 руб.
3	Укрепление контура заземления	По необходимости	1 356,12 руб.
4	Чистка протяжки контактов в распределительных пунктах	По графику	596,77 руб.
	Поверка, ремонт, снятие показаний с коллективных приборов учета		28623,88 руб
1	Снятие показаний приборов учета тепловой энергии	По графику	5 814,66 руб.
2	Прием и обработка показаний ИПУ	По графику	20 726,44 руб.
3	Снятие показаний с общедомовых приборов учета электроэнергии	По графику	2 082,78 руб.

 Переходящие остатки денежных средств на 01.01.2018г.- 87954,33 руб. (задолженность жителей перед ОАО «Искож» за оказанные услуги на 01.01.2018г. )
 Переходящие остатки денежных средств на 01.01.2019г. (задолженность жителей перед ОАО «Искож» по услуге на 01.01.2018 г.) 9509,94 руб.

.
Количество поступивших претензий по качеству выполненных работ - 0
Количество удовлетворенных претензий - 0
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано - 0
Сумма произведенного перерасчета - 0,0руб.

4.Работа ОАО «Искож» с обращениями собственников:
Виды обращений	Вопросы, поставленные в обращении	Количество поступивших обращений в шт.	Меры принимаемые УК по вопросам, поставленным в обращении	Количество решенных вопросов в шт.
Заявления	По внутридомовым инженерным сетям:	Канализации - 7 / ХВС- / ГВС- 4 / Отопление- 3 / электроснабжение-13 / по вентиляции	Осмотр, установление причины и устранение ее
	По конструктивным элементам	10	Осмотр, установление причины и устранение ее	-
	По санитарно — эпидемиологической обстановке в подвале, квартире	-	-	-
	Прием в эксплуатацию счетчиков после установки и поверки	34	Осмотр, опломбирование прибора учета
	По благоустройству территории	1	Опиловка дерева	-
	Пояснение произведенных расчетов за коммунальные услуги, уточнение данных покоммунальным платежам		-
	Предоставление отчетов УО по дому, планов работ, смет, актов	145 док(214л)	-
Предложения		-	-	-
Жалоба		-	-	-

5.Список жилых помещений, собственники которых несвоевременно вносят плату за жилое помещение и сумма задолженности на 01.01.2019года.

№ квартиры	Ф.И.О. собственника	Месяц и год задолженности	Сумма задолженности
30	Бакулина Т.И	С ноября 2018г.	1357,51 руб.
36	Шатохин В.И.	С ноября 2018г.	1 322,53 руб.
37	Дадонова Т.А.	С ноября 2018 г.	1051,47 руб.
41	Кулик Л.И.	С ноября 2018г	1335,65 руб.

        Итого: 5067,16 руб.

  В 2018году работы по капитальному ремонту не проводились.

     Директор ОАО «Искож» А.Д.Буцких

Бухгалтер	Г.В.Ушакова