ОТЧЕТ
о выполнении ОАО «Искож» договора управления многоквартирным домом
  № 4 по ул. Пионерской
за период с 01.01.2018г. по 31.12.2018г.

Общая площадь МКД – 2224,4 кв.м.
В т.ч. жилые помещения – 1267,6 кв.м
Нежилые помещения - 0,0 кв.м.
Площадь общего имущества – 960,8 кв.м.

Количество этажей - 4
Количество подъездов - 2
Количество квартир - 32

Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества – 1034 кв. м.
Площадь придомовой территории – 577 кв. м.
В состав общего имущества входит : площадь подвального помещения - 409,4 кв. м.
Площадь лестничных клеток – 94,4 кв.м.
Площадь чердачного помещения – 457 кв.м.
Количество осветительных точек - 19 шт.
Общее имущество МКД, находящееся в управлении ОАО «Искож», третьим лицам не передавалось ни во владение,ни в пользование.

 Наличие общедомовых приборов учета:
№ п/п	Наименование прибора учета	Дата ввода в эксплуатацию
1	ОДП учета электрической энергии	08.04.2011 г.
2	ОДП учета тепловой энергии	19.05.2008 г.
3	ОДП учета холодного водоснабжения	01.08.2013 г.

Количество установленных индивидуальных приборов учета в МКД:
№п/п	Наименование коммунальной услуги	По состоянию на 01.01.2018г.	По состоянию на 31.12.2018г.
1	Электрическая энергия	32	32
2	Питьевая вода	31	31

Дата заключения договора управления с МКД – 20.05.2013 г.
Дата начала управления МКД – 01.06.2013 г.

Плата за содержание и текущий ремонт общего имущества дома составила по МКД :
с 01.01.2018г. По31.07.18 г.-17,23 руб. с 1кв.м. общей площади(утверждена решение Котовского городского Совета народных депутатов №411 от 27.07.2017 г)
с 01.08.2018 г. по 31.12.2018 г. -17, 92руб. с 1 кв. м. общей площади (утверждена решением Котовского городского Совета народных депутатов № .)

1.Оказание коммунальных услуг:
Переходящие остатки денежных средств на 01.01.2018г. - 72389,73 руб.
в том числе:
переплата потребителями - 0,0руб.
задолженность потребителей — 72389,73 руб.
Переходящие остатки денежных средств на 01.01.2019 г.- 79274,29 руб.
 в том числе:
переплата потребителями — 0,0 руб.
задолженность потребителей —79274,29 руб.

№ п/п	Наименование услуг	Ед. измерения	Объем предоставленных услуг за отчетный период	Задолженность потребителей на 01.01.2018 г. руб.	Сумма начислений за коммунальную услугу руб.	Сумма платежей с 01 01.2018 по 31.12.2018 г руб.	Задолженность потребителей на 01.01.2018 г. руб.
1	Питьевая вода	Куб.м.	387,49	5296,09	56254,36	57509,19	4041,26
	Тепловая энергия	Гкал.	216	49610,63	407980,81	398063,5	59527,94
3	Водоотведение	Куб.м.	2387,49	8157,33	88421,59	90118,23	6460,69
4	Электроэнергия	Квт.ч.	29129	9325,68	108599,78	108681,06	9244,4

Количество поступивших претензий по качеству оказанных коммунальных услуг к поставщикам коммунальных услуг у жителей МКД - 0
Количество удовлетворенных претензий - 0
Количество претензий ,в удовлетворении которых отказано - 0
Сумма произведенного перерасчета — 0,0 руб.
Фактов выявления ненадлежащего качества услуг и (или) превышения установленной продолжительности перерывов в оказании услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах не было.
Направлено претензий потребителям должникам - 0
Направлено исковых заявлений - 0
Получено денежных средств по результатам претензионно - исковой работы — 0,0 руб.
Направлено исковых заявлений о возмещении задолженности по оплате коммунальных услуг за отчетный период - 0

2.Финансовый результат по МКД:
Авансовые платежи потребителей по содержанию и текущему ремонту общего имущества в МКД на 01.01.2017г. - 0,0 руб.
Задолженность жителей по оплате на 01.01.2018г. - 61628,71 руб.
Начислено за услугу с 01.01.2018г. по 31.12.2018г. - 246022,50 руб.
Получено денежных средств с 01.01.2018г. по 31.12.2018г. - 273266,93 руб.
Авансовые платежи потребителей на 01.01.2018г. - 0,0руб.
Задолженность потребителей по оплате на 01.01.2019 г .- 34384,28 руб.

3.Расходы на содержание и текущему ремонту общего имущества в МКД - 254831,05 руб.
№	Наименование работы	Периодичность выполнения	Стоимость услуги
	Содержание мест общего пользования		53 956,98 руб.
1	Санитарная уборка общего имущества в МКД	4 раза в неделю	50344,50 руб.
2	Дератизация	Ежемесячно	3 612,48 руб.
	Техническое обслуживание жилищного фонда		73373,12 руб
1	Технический осмотр инженерного оборудования	По графику	8744,12 руб.
2	Технический осмотр конструктивных элементов жилого дома	По графику	14 895,59 руб.
3	Техническое обслуживание внутридомового газопровода	По графику	8541,41 руб.
4	Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования	По графику	30 392,00 руб.
5	Аварийное обслуживание	Круглосуточно	0,00 руб.
6	Техническое обслуживание вентканалов / и дымоходов	По графику	10 800,00 руб.
	Содержание придомовой территории		3 366,11 руб.
1	Покос травы на придомовой территории	По необходимости	908,69 руб.
2	Подсыпка щебня на угол здания	По необходимости	1063,34 руб
3	Завоз песка	По необходимости	262,16 руб.
4	Поднятие канализационного люка / кладкой кирпича	По графику	1 131,92 руб.

	Вывоз бытовых отходов	По графику	50 024,66 руб.
1	Вывоз твердых бытовых отходов	По графику	5004,66 руб .
2	Подготовка к вывозу отработанных / люминисцентных ламп	По графику	0,00 руб.
3	Утилизация отработанных энергосберега- / ющих ламп	По графику	0,00 руб.
	Информационно-вычислительные работы по начислению, / перерасчету платежей	Ежедневно	19 325,27 руб.
	Текущий ремонт систем ХВС, ГВС,водоотведения, отопления, вентиляции		30 659,68 руб.
1	Прочистка смывного бочка после / пуска ХВС	По необходимости	318,99 руб.
2	Прочистка и промывка напором воды / лежака канализации в подвале	По необходимости	9 134,31 руб.
3	Промывка системы отопления	По необходимости	664,59 руб.
4	Замена стояка канализации	По графику	13 785,34 руб.
5	Подключение внутридомовых систем / отопления к квартальным сетям	По графику	1 674,82 руб.
6	Устранение течи крана отопления / в подвале	Графику	418,71 руб.
7	Переделка системы отопления	По графику	4 662,92 руб.
	Текущий ремонт кровли, чердачного помещения, подъездов. подвалов		3 722,55 руб.
1	Очистка крыши от наледи	По необходимости	531,66 руб.
2	Заделка отверсивий в местах прохода		2003,82 руб
	рубопровода и канализации
3	Устранение вымывания цементной / стяжки на фасаде здания	По графику	1187,07 руб
	Текущий ремонт системы электроснабжения:		3 564,07 руб.
1	Замена ламп накаливания	По необходимости	1 061,84 руб.
2	Чистка протяжки контактов в распределительных пунктах	По графику	716,13 руб
3	Установка дополнительного осве- / щения в подвал	По необходимости	1367,53 руб
4	Прочистка контактов в щитовой	По необходимости	418,57 руб
	Поверка и ремонт,снятие показаний коллективных приборов учета:		15 990,42 руб.
1	Снятие показаний с общедомовых приборов учета электроэнергии	По графику	3452,95 руб
2	Снятие показаний с обзщедомовых приборов учета тепловой энергии	По графику	4284,77 руб
3	Снятие показаний с общедомовых / приборов учета ХВС	По графику	2 941,50 руб.
4	Прием и обработка показаний ИПУ	По графику	5 311,20 руб.
	ПРОЧИЕ		848,19 руб
1	Замена электросщетчика		300,00 руб.
2	Прочистка раковины от засора на кухне		198,19 руб.
3	Отключение и обратное подключение / стояка по просьбе жителя		350,00 руб.

Переходящие остатки денежных средств на 01.01.2018 г.( Задолженность ОАО «Искож» перед жителями по услуге на 01.01.2017 г.) - 42416,53 руб.
Переходящие остатки денежных средств на 01.01.2019 г. (Здолженность жителей перед ОАО Искож по услуге на 01.01.2019 г.) -23980,65 руб.

Количество поступивших претензий по качеству выполненных работ - 0
Количество удовлетворенных претензий - 0
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано - 0
Сумма произведенного перерасчета - 0,0руб.

4.Работа ОАО «Искож» с обращениями собственников:
Виды обращений	Вопросы, поставленные в обращении	Количество поступивших обращений в шт	Меры принимаемые УО по вопросам, поставленным в обращении	Количество решенных вопросов в шт.
Заявления	По внутридомовым инженерным сетям:	Канализации - 10 / ХВС - / ГВС- 2 / Отопление - 2 / Вентиляция - / Электроснабжение - 4	Осмотр, установление причины и устранение ее
	По конструктивным элементам	2	Осмотр, установление причины и устранение ее	-
	По санитарно — эпидемиологической обстановке в подвале, квартире	-	-	-
	Прием в эксплуатацию после установки или поверки счетчиков	9	Осмотр, опломбирование прибора учета
	По благоустройству территории	-	-	-
	Пояснение произведенных расчетов за коммунальные услуги, уточнение данных по коммунальным платежам	15	-	15
	Предоставление отчетов УО по дому, планов работ, смет, актов	122 док ( на 239л)
Предложения		0	-	0
Жалоба		0	-	0

Список жилых помещений, собственники которых несвоевременно вносят плату за жилое помещение и сумма задолженности на 01.01.2018 года.
№ квартиры	Ф,И,О, собственника	Месяц и год задолженности	Сумма задолженности
4	Кибирева Наталья Витальевна	С апреля 2018 г.	6966,60 руб.
18	Семеринов Александр Владимирович	С ноября 2017г.	12554.50 руб.
20	Гришин Андрей Александрович	С ноября 2018г	1 096,70 руб.
32	Соловей Александр Сергеевич	С августа 2016г	16233,22 руб.

        Итого: 36851,02 руб.

В 2018 году работы по капитальному ремонту не проводились.

Директор ОАО «Искож»	А.Д.Буцких

Бухгалтер	Г.В.Ушакова