ОТЧЕТ
о выполнении ОАО «Искож» договора управления многоквартирным домом
  № 2 «В» по ул. Колхозной
  за период с 01.01.2017г. по 31.12.2017г.

Общая площадь МКД – 3569,04 кв.м.
В т.ч. жилые помещения – 2489,5 кв.м.
Нежилые помещения - 0,0 кв.м.
Площадь общего имущества – 1018,2 кв.м.

Количество этажей - 9
Количество подъездов - 1
Количество квартир - 45

Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества – 1601 кв. м.
Площадь придомовой территории – 1180 кв. м.
В состав общего имущества входит : площадь подвального помещения - 308 кв. м.
Площадь лестничных клеток - 314,2 кв.м.
Площадь технического этажа – 396кв.м.
Количество осветительных точек — 31

Общее имущество МКД, находящееся в управлении ОАО «Искож», третьим лицам не передавалось ни во владение, ни в пользование.

Наличие общедомовых приборов учета:
№ п/п	Наименование прибора учета	Дата ввода в эксплуатацию
1	ОДП учета электрической энергии	04.07.2012 г.
2	ОДП учета тепловой энергии	06.02.2008 г.
3	ОДП учета холодного водоснабжения	01.09.2013 г.
4	ОДП учета горячего водоснабжения	06.02.2008 г.

Количество установленных индивидуальных приборов учета в МКД:
№п/п	Наименование коммунальной услуги	По состоянию на 01.01.2017г.	По состоянию на 31.12.2017г.
1	Электрическая энергия	45	45
2	Питьевая вода	50	50
3	Горячая вода	50	50

Дата заключения договора управления с МКД – 30.05.2012г.
Дата начала управления МКД - 01.07.2012г.

Плата за содержание и текущий ремонт общего имущества дома составила по МКД :
с 01.01.2017г. по 31.07.17г. - 20,41 руб. с 1 кв. м. общей площади утверждена Котовским городским Советом народных депутатов №202 от 29.07.2016г.
с 01.08.2017г. по 31.12.2017г.-21,02 руб. с 1 кв. м. общей площади (утверждена Котовским городским Советом народных депутатов № 411 от 27.07.2017г)
1.Оказание коммунальных услуг:
Переходящие остатки денежных средств на 01.01.2017г. - 186829,60 руб.
в том числе:
переплата потребителями - 0,0руб.
задолженность потребителей — 186829,60 руб.
Переходящие остатки денежных средств на 01.01.2018г. - 138913,40 руб.
 в том числе:
переплата потребителями - 0,0руб.
задолженность потребителей — 138913,40руб.

№ п/п	Наименование услуг	Ед. измерения	Объем предоставленных услуг за отчетный период	Задолженность пот-ребителей на 01.01.2017г. руб.	Сумма начислений за коммунальную услугу руб.	Сумма платежей с 01.01.2017 по 31.12.2017 г. руб.	Задолженность потребителей на 01.01.2018г. руб.
1	Питьевая вода	Куб.м.	3005	4449,9	66101,62	65619,11	4932,41
2	Горячая вода (компонент «холодная вода»)	Куб.м.	1811,33	3547,21	39747,74	40913,44	2381,51
3	Горячая вода (компонент «тепловая энергия»)	Гкал.	145,85	27710,4	267354,17	269085,15	25979,42
4	Тепловая энергия	Гкал.	267,66	117350,75	490003,13	537336,17	70017,71
5	Водоотведение	Куб.м.	1814,34	11044,18	157624,37	157403,24	11265,31
6	Электроэнергия	кВТ.ч.	77478	22727,25	276901,3	275291,51	24337,04

Количество поступивших претензий по качеству оказанных коммунальных услуг к поставщикам коммунальных услуг у жителей МКД - 0
Количество удовлетворенных претензий - 0
Количество претензий , удовлетворении которых отказано - 0
Сумма произведенного перерасчета - 0
Фактов выявления ненадлежащего качества услуг и (или) превышения установленной продолжительности перерывов в оказании услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах не было.
Направлено претензий потребителям должникам - 0
Направлено исковых заявлений - 0
Получено денежных средств по результатам претензионно - исковой работы - 0
Направлено исковых заявлений о возмещении задолженности по оплате коммунальных услуг за отчетный период - 0

2.Финансовый результат по содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД:
Авансовые платежи потребителей по содержанию и текущему ремонту общего имущества в МКД на 01.01.2017г -0,0руб.
Задолженность жителей по оплате на 01.01.2017г. - 60034,64 руб.
Начислено за услугу с 01.01.2017г. по 31.12.2017г. - 614251,88 руб.
Получено денежных средств с 01.01.2017г. по 31.12.2017г. - 569039,09 руб.
Авансовые платежи потребителей на 01.01.2017г. - 0,0руб.
Задолженность потребителей по оплате на 01.01.2018г. - 105247,43 руб.

3.Расходы на содержание и текущему ремонту общего имущества в МКД- 662344,15 руб.
№	Наименование работы	Периодичность выполнения	Стоимость услуги / руб.
	Содержание мест общего пользования		106 181,55 руб.
1	Санитарная уборка общего имущества в / МКД	По необходимости	99 049,28 руб.
2	Дератизация	Ежемесячно	3 612,48 руб.
3	Дизенфекция против блох	По необходимости	3 519,79 руб.
	Техническое обслуживание жилищного фонда		54266,72 руб
1	Технический осмотр конструктивных элементов жилого дома	По графику	26 604,47 руб.
2	Технический осмотр инженерного оборудования	По графику	18 820,55 руб.
3	Покраска наружнего газопровода	По графику	3760,83руб.
4	Покраска газопровода в подъезде, нумерация этажей	По графику	3363,60 руб.
5	Техническое обслуживание газопровода	По графику	1717,27 руб.
6	Аварийное обслуживание	Круглосуточно	0,0 руб.
	Содержание придомовой территории		8 299,64 руб.
1	Расчистка придомовой территории от снега	По необходимости	400,96 руб.
2	Уборка куч из листвы и мусора с придомовой территории	По необходимости	3 943,38 руб.
3	Покос травы на придомовой территории	По необходимости	2 535,63 руб.
4	Удаление травы в местах примыкания отмостки и цоколя	По необходимости	1419,67 руб.
	Содержание и текущий ремонт лифтов		108 756,30 руб.
1	Комплексное обслуживание лифтов	Ежедневно	93 332,34 руб.
2	Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного обьекта за причинение вреда в результате аварии лифта	1раз в год	850,00 руб.
3	Оценка соответствии лифтов	По графику	12390,00 руб.
4	Ремонт покрытия пола в лифте	По графику	2 183,96 руб.
	Вывоз бытовых отходов		95 637,64 руб.
1	Вывоз твердых бытовых отходов	По графику	95099,25 руб.
2	Подготовка к вывозу отработанных люминицентных ламп	По графику	118,39 руб.
3	Утилизация отработанных энергосберегающих ламп	По графику	420,00 руб.
	Инфомационно-вычислительные работы по начислеиию, перерасчету платежей	Ежедневно	37358,46 руб .
	Технический ремонт кровли, чердачного помещения, подъездов, подвалов		174059,19 руб.
1	Установка табличек у входа на технический этаж	По необходимости	284,27 руб.
2	Нанесение нумерации на почтовые ящики	По графику	169,01 руб.
3	Ремонт подъезда	По графику	154 680,76 руб.
4	Установка второй двери в подвал	По графику	12 503,39 руб.
5	Ремонт двери выхода на крышу	По графику	4 313,04 руб.
6	Изготовление, покраска, установка перил	По графику	2 108,72 руб.

	Текущий ремонт систем ХВС,ГВС, водоотведения, отопления, вентиляции		44 847,13 руб.
1	Прочистка стояка канализации	По необходимости	6650,60 руб.
2	Ремонт стояка холодной воды	По необходимости	6398,6 руб.
3	Ревизия запорной арматуры отопления	По графику	1 186,53 руб.
4	Восстановление тепловой изоляции трубопроводов отопления	По графику	1984,42 руб.
5	Удаление воздушной пробки в системе отопления	По необходимости	614,37 руб.
6	Подключение внутидомовых систем отопления к тепловым сетям	По графику	3 164,08 руб.
7	Ремонт стояка ГВС	По необходимости	5 614,83 руб.
8	Ремонт входящего трубопровода ХВС в подвал	По необходимости	10 233,70 руб.
9	Чистка и ародинамические замеры общедомовых вентиляционных и дымовых каналов	По графику	9 000,00 руб.
	Прочие расходы		10057,35 руб.
1	Ремонт видеокамеры	По необходимости	8400,00 руб.
2	Проверка правильности програмного обеспечения систнмы видионаблюдения	По графику	1 657,35 руб.
	Текущий ремонт системы электроснабжения		8353,06 руб
1	Замена перегоревших лампочек и предохранителей в светильниках	По необходимости	4 369,84 руб.
2	Ремонт уличного освещения	По необходимости	2152,87 руб.
3	Чистка от грязи светильнико наружнего наблюдения	По необходимости	1 238,43 руб.
4	Чистка протяжки контактов в распределительных пунктах	По графику	591,92 руб.
	Поверка, ремонт, снятие показаний с коллективных приборов учета		14527,65руб
1	Снятие показаний приборов учета тепловой энергии	По графику	3 908,24 руб.
2	Калибровка, поверка, ремонт приборов учета тепловой энергии	По графику	7 884,83 руб.
3	Снятие показаний с общедомовых приборов учета электроэнергии	По графику	1 371,04 руб.
4	Чистка преобразователей расхода на прямом и обратном участке трубопровода	По графику	1 363,54 руб.

 Переходящие остатки денежных средств на 01.01.2017г. - 5351,27 руб. (задолженностьОАО «Искож» перед жителями за оказанные услуги на 01.01.2017г. )
 Переходящие остатки денежных средств на 01.01.2018г. (задолженность жителей перед ОАО «Искож» по услуге на 01.01.2018 г.) - 87953,79 руб.

.
Количество поступивших претензий по качеству выполненных работ - 0
Количество удовлетворенных претензий - 0
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано - 0
Сумма произведенного перерасчета - 0,0руб.

4.Работа ОАО «Искож» с обращениями собственников:
Виды обращений	Вопросы, поставленные в обращении	Количество поступивших обращений в шт.	Меры принимаемые УК по вопросам, поставленным в обращении	Количество решенных вопросов в шт.
Заявления	По внутридомовым инженерным сетям:	Канализации - 4 / ХВС- 1 / ГВС-2 / Отопление-3 / электроснабжение-22 / по вентиляции	Осмотр, установление причины и устранение ее	32
	По конструктивным элементам	1	Осмотр, установление причины и устранение ее	-
	По санитарно — эпидемиологической обстановке в подвале, квартире	-	-	-
	Прием в эксплуатацию счетчиков после установки и поверки	19	Осмотр, опломбирование прибора учета	19
	По благоустройству территории	-	Опиловка дерева	-
	Пояснение произведенных расчетов за коммунальные услуги, уточнение данных покоммунальным платежам	44	-	73
	Предоставление отчетов УО по дому, планов работ, смет, актов	137 док (на 316л.)	-	137 док.
Прочие расходы	-		-
Проверка правильности програмного обеспечения системы видеонадлюдения				994,41 руб.
Ремонт видиокамеры				8400 руб.

Жалоба		-	-	-

5.Список жилых помещений, собственники которых несвоевременно вносят плату за жилое помещение и сумма задолженности на 01.01.2017года.

№ квартиры	Ф.И.О. собственника	Месяц и год задолженности	Сумма задолженности
5	Уварова Л.А.	С ноября 2017г.	38,37 руб.
22	Зяблова Т.А.	С ноября 2017г.	977,43 руб.
24	Лавренюк Л.А.	С ноября 2017 г.	19,87 руб.
25	Незговоров Ю.Д.	С ноября 2017г	38,55 руб.
43	Артюхова О.В.	С ноября 2017г	20,93 руб.
44	Тиханина А.Н.	С июль 207г	6043,23 руб.

        Итого: 7138,38 руб.

  В 2017году работы по капитальному ремонту не проводились.

     Директор ОАО «Искож» А.Д.Буцких

Бухгалтер	Г.В.Ушакова

        Бухгалтер	Г.В.Ушакова