ОТЧЕТ
о выполнении ОАО «Искож» договора управления многоквартирным домом
  № 2 «А» по ул. Колхозной
за период с 01.01.2021г. по 31.12.2022г.

Общая площадь МКД – 5606 кв.м.

В т.ч. жилые помещения – 3996 кв.м.
Нежилые помещения - 0,0 кв.м.
Площадь общего имущества – 1610 кв.м.

Количество этажей -5
Количество подъездов - 6
Количество квартир - 87

Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества –2291 кв. м.
Площадь придомовой территории – 1208 кв. м.

В состав общего имущества входит :
Площадь подвального помещения - 1208 кв. м.
Площадь лестничных клеток -402 кв.м.
Площадь технического этажа – 1208 кв.м.
Количество осветительных точек - 53

Общее имущество МКД, находящееся в управлении ОАО «Искож», третьим лицам не передавалось ни во владение, ни в пользование.

Наличие общедомовых приборов учета:
№ п/п	Наименование прибора учета	Дата ввода в эксплуатацию
1	ОДП учета электрической энергии	01.01.2016 г.
2	ОДП учета тепловой энергии	24.06.2021 г.
3	ОДП учета холодного водоснабжения	24.06.2021 г.
4	ОДП учета горячего водоснабжения	24.06.2021 г.

Количество установленных индивидуальных приборов учета в МКД:
№п/п	Наименование коммунальной услуги	По состоянию на 01.01.2022г.	По состоянию на 31.12.2022г.
1	Электрическая энергия	86	86
2	Питьевая вода	138	138
3	Горячая вода	90	90

Дата заключения договора управления с МКД - .01.01.2020г
Дата начала управления МКД - 01.01.2020г.

Плата за содержание и текущий ремонт общего имущества дома составила по МКД с 31.12.2021г. по 30.09.2021г. - 17,19 руб. с 1 кв. м. общей площади (Решение сессии Котовского городского Совета народных депутатов №168 от 29.07.2021г)
С 01.10.2022 г. -18,22 руб. с 1 кв. м. общей площади (Решение сессии Котовского городского Совета народных депутатов . №332от 29.09.2022г)

1.Финансовый результат по содержанию и текущему ремонту общего имущества в МКД:
Авансовые платежи потребителей по содержанию и текущему ремонту общего имущества в МКД на 01.01.2021г. - 0,0 руб.
Задолженность жителей по оплате на 01.01.2022г. 71862,47 руб.
Начислено за услугу с 01.01.2022г. по 31.12.2022г. -836956,80 руб.
Получено денежных средств с 01.01.2022г. по 31.12.2022г. - 831187,23 руб.
Авансовые платежи потребителей на 01.01.2022г. - 0,0руб.
Задолженность потребителей по оплате — 77632,04 руб.
2.Расходы на содержание и текущему ремонту общего имущества в МКД — 925941,06 руб.
	Наименование работ	Периодичность выполнения работ	Стоимость услуги
Содержание мест общего пользования-			228240,93 руб
1	Санитарная уборка общего имущества в МКД	4 раза в неделю	211 491,93 руб.
2	Дератизация	Ежемесячно	9 234,00 руб.
3	Дезинфекция	По необходимости	7515,00 руб.
Техническое обслуживание жилищного фонда:			91 139,71 руб.
1	Технический осмотр конструктивных элементов жилого дома	По графику	35 121,75 руб.
2	Технический осмотр инженерного оборудования	По графику	28457,58 руб
3	Техническое обслуживание внутридомового / газопровода	По графику	18341,87 руб.
4	Техническое обслуживание вентканалов / и дымоходов	По графику	9 218,51 руб.
5	Аварийное обслуживание	Круглосуточно	0,00 руб.
Содержание придомовой территории			3 978,64 руб.
1	Расчистка прилегающей территории от снега	По необходимости	410,26 руб.
2	Покос травы на придомовой территории	По необходимости	2 244,79 руб.
3	Уборка придомовой территории после зимы	По необходимости	862,92 руб.
4	Завоз соли	По необходимости	460,67 руб.
Информационно — вычислительные работы по начислению, перерасчету платежей		Ежедневно	69 445,02 руб.
Текущий ремонт систем ХВС, ГВС, водоотведения, отопления, вентиляции			379 220,23 руб.
1	Устранение течи канализации в подвале	По необходимости	21 210,85 руб.
2	Устранение завоздушенности в системе / отопления в подвале	По необходимости	2 811,89 руб.
3	Маркировка трубопроводов в соответствии / схемам в подвале	По графику	1 905,41 руб.
4	Ремонт стояка канализации между кв84и 87	По графику	18 834,17 руб.
5	Монтаж поливочной системы ХВС	По графику	9041 руб / .
6	Устранение течи в полотенцесушилки	По необходимости	345,67 руб.
7	Устранение течи в туалете	По необходимости	345,67 руб.
8	Ремонт стояка ГВС	По необходимости	21 005,05 руб.
9	Устранение течи воды со счетчика в кв. 27	По необходимости	320,14 руб.
10	Подлючение внутридомовых систем отопления / к тепловым сетям	По графику	691,33 руб.
11	Ремонт лежака ГВС	По графику	255 518,65 руб.
12	Замена канализационного стояка и лежака / в подвале	По графику	47 190,40 руб.
Текущий ремонт кровли, чердачного помещения, подъездов, подвалов			13 285,84 руб.
1	Установка запирающих устройств на двери / выхода на крышу	По необходимости	1 335,26 руб.
2	Временное покрытие крыши пленкой кв.13	По графику	2 101,50 руб.
3	Установка стендов-схем в подвале	По необходимости	697,57 руб.
4	Уборка подвального помещения	По необходимости	2 805,85 руб.
5	Крепление табличек на фасад здания и над / подъездами	По графику	3 426,00 руб.
6	Закрепление почтовых ящиков в подъезде	По графику	345,67 руб.
7	Изготовление ,установка стендов	По графику	2573,99 руб.
Текущий ремонт системы электроснабжения			11 390,02 руб.
1	Ремонт электропродки в щитке	По необходимости	1 339,60 руб.
2	Ремонт электропроводки и установка / розеток	По графику	1 424,93 руб.
3	Замена датчика над подъездом	По необходимости	2 123,38 руб.
4	Ремонт тумблера в эл.щитке	По необходимости	575,64 руб.
5	Замена датчика движения	о необходимости	1 061,69 руб.
6	Ремонт пакетного выключателя	По необходимости	620,75 руб.
7	Замена плавки в эл.щитке	По необходимости	310,38 руб.
8	Ремонт светильника на площадке	По необходимости	883,90 руб.
9	Ремонт эл.проводки освещения	По необходимости	2 739,37 руб.
10	Ремонт автомата	По необходимости	310,38 руб.
Поверка, ремонт и снятие показание коллективных приборолв учета			129 240,67 руб.
1	Поверка вычислителя ТМК-Н 130	По графику	9 740,00 руб.
2	Снятие показаний с общедомовых приборов учета тепловой энергии в РСО	По графику	4 174,84 руб.
3	Снятие показаний с общедомовых приборов учета электроэнергии	По графику	2 414,12 руб.
4	Прием и обработка показаний ИПУ	По графику	33 114,42 руб.
5	Техническое обслуживание теплового / счетчика	По графику	14 332,86 руб.
6	Пломбировка счетчиков ГВС и ХВС	По графику	764,43 руб.
7	Поверка расходомера МФ-50	По графику	24 700,00 руб.
8	Поверка расходомера МФ-65	По графику	27 000,00 руб.
9	Замена блока питания	По графику	4 000,00 руб.
10	Поверка узла учета тепловой энергии	По графику	9000,00 руб

Переходящие остатки денежных средств на 01.01.2022г. - 129270,11 руб. (Задолженность жителей за оказанные услуги на 01.01.2022г. )
Переходящие остатки денежных средств на 01.01.2023 г. - 224023,94руб (.Задолженность жителей перед ОАО «Искож» за оказанные услуги на 01.01.2023г. )
Количество поступивших претензий по качеству выполненных работ - 0
Количество удовлетворенных претензий - 0
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано - 0
Сумма произведенного перерасчета - 0,0руб.

4.Работа ОАО «Искож» с письменными обращениями собственников:

Виды обращений	Вопросы, поставленные в обращении	Количество поступивших обращений	Меры принимаемые УК по вопросам, поставленным в обращении	Количество решенных вопросов
Заявления	По внутридомовым инженерным сетям:	Канализации -4 / ХВС - 4 / ГВС -13 / Отопление -3 / Электроснабжение — 2 / вентиляции -1	Осмотр, установление причины и устранение ее
	По конструктивным элементам	2	Осмотр, установление причины и устранение ее	-
	По санитарно — эпидемиологической обстановке в подвале, квартире	-	-	-
	Прием в эксплуатацию счетчиковпосле установки или поверки	1	Осмотр, опломбирование прибора учета	4
	По благоустройству территории	1	Привоз песка
	Пояснение произведенных расчетов за коммунальные услуги, уточнение данных по ком. платежам		-
	Предоставление отчетов УК по дому, планов работ, смет, актов	180 док (на 360 л.)	-	180 док.
Предложения		0	-	0
Жалоба		0	-	0

Список жилых помещений, собственники которых несвоевременно вносят плату за жилое помещение и сумма задолженности на 01.01.2023 года.
№ квартиры	Ф,И,О, собственника	Месяц и год задолженности	Сумма задолженности
27	Протопопова А.А.	ноябрь-декабрь	1 902,45 руб.
29	Миронов А.И.	ноябрь-декабрь	1917,56 руб
30	Ермаков А.М.	ноябрь-декабрь	1913,78 руб
45	Назина Л.А.	август -декабрь	4674,89 руб
51	Чернопятова Н.А.	ноябрь-декабрь	1 229,22 руб.
73	Щербаков С.В.	октябрь-декабрь	2656,49 руб

        Итого: 14294,39 руб.

В 2022 году работы по капитальному ремонту не проводились.

Директор ОАО «Искож» А.Д.Буцких

    Бухгалтер Г.В.Ушакова