## Лист1
Сведения об оборудовании и системах инженерно-технического обеспечения МДК
№ п/п | Район | Наименование муниципального образования | Адрес многоквартирного дома |  | Инженерное оборудование
[5 empty] | Тип отопления | Год проведения последнего капитального ремонта отопления | Тип ХВС | Год проведения последнего капитального ремонта ХВС | Тип ГВС | Год проведения последнего капитального ремонта ГВС | Тип канализации | Год проведения последнего капитального ремонта канализации | Тип электроснабжения | Год проведения последнего капитального ремонта электроснабжения | Тип газоснабжения | Год проведения последнего капитального ремонта газоснабжения | Мусоропровод | Год проведения последнего капитального ремонта мусоропровода | Год проведения последнего капитального ремонта лифтового оборудования | Тип лифта | Год ввода в эксплутацию лифта | Тип системы вентиляции | Тип системы пожара тушения | Тип системы водостока | Количество вводов в здание на отоплению | Количество установленных ОПУ на отоплению | Наличие договора на установку ОПУ по отоплению | Тип прибора учета по отоплению | Дата ввода в эксплуатцию ОПУ по отоплению | Дата поверки или замены ОПУ по отоплению | Единицы измерения по прибору учета | Количество вводов в здание по ХВС | Количество установленных ОПУ на ХВС | Наличие договора на установку ОПУ на ХВС | Тип прибора учета по ХВС | Дата ввода в эксплуатцию ОПУ по ХВС | Дата поверки или замены ОПУ по ХВС | Единицы измерения по прибору учета по ХВС | Количество вводов в здание по ГВС | Количество установленных ОПУ на ГВС | Наличие договора на установку ОПУ на ГВС | Тип прибора учета по ГВС | Дата ввода в эксплуатцию ОПУ по ГВС | Дата поверки или замены ОПУ по ГВС | Единицы измерения по прибору учета по ГВС | Количество вводов в здание по электроснабжению | Количество установленных ОПУ на электроэнергию | Наличие договора на установку ОПУ на электроэнергию | Тип прибора учета по электроснабжению | Дата ввода в эксплуатцию ОПУ по электроснабжению | Дата поверки или замены ОПУ по электроснабжению | Единицы измерения по прибору учета по электроснабжению | Количество вводов в здание по газоснабжению | Количество установленных ОПУ на газоснабжение | Наличие договора на установку ОПУ на газоснабжение | Организации обслуживающие ОПУ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57
1 | _ | город Котовск | улица Колхозная | 2"Б" | Центральное | _ | Центральное | _ | Центральное | _ | Центральное | _ | Центральное, | _ | Центральное | _ | Отсутствует | _ | _ | Пассажирский | 1984 | Естественная | - | Внутренний водосток | 1 | 1 | _ | ТМК-Н3-1.0 | 2008-02-06 | 2019-06-25 | Гкал | 1 | 1 | _ | ВМХ-80 | 2009-04-22 | 2015-04-22 | м3 | 1 | 1 | _ | ТМК-Н3-1.0 | 2008-02-06 | 2019-06-25 | Гкал | 1 | 1 | _ | ЦЭ6803ВМ | 2012-03-11 | 2028-03-11 | КВт/час | 1 | _ | _ | ОАО "Искож"
2 | _ | город Котовск | улица Колхозная | 2"В" | Центральное | _ | Центральное | _ | Центральное | _ | Центральное | _ | Центральное, | _ | Центральное | _ | Отсутствует | _ | _ | Пассажирский | 1989 | Естественная | - | Внутренний водосток | 1 | 1 | _ | ТМК-Н3-1.0 | 2008-02-06 | 2016-09-03 | Гкал | 1 | 1 | _ | ТМК-Н3-1.0 | 2013-09-01 | 2016-09-03 | м3 | 1 | 1 | _ | ТМК-Н3-1.0 | 2008-02-06 | 2016-09-03 | Гкал | 1 | 1 | _ | Меркурий 230-АКТ-02 PQCSIN | 2012-07-04 | 2028-07-04 | КВт/час | 1 | _ | _ | ОАО "Искож"
3 | _ | город Котовск | улица Пионерская | 4 | Центральное | _ | Центральное | 2013 | Отсутствует | _ | Центральное | _ | Центральное, | _ | Центральное | _ | Отсутствует | _ | _ | - | - | Естественная | - | Наружний водосток | 1 | 1 | _ | ВКТ-7-03-000 | 2008-05-19 | 2016-06-07 | Гкал | 1 | 1 | _ | ВКТ-7-03-000 | 2013-08-01 | 2016-06-07 | м3 | _ | _ | _ | - | - | - | - | 1 | 1 | _ | ЦЭ6803В/1 | 2011-04-08 | 2026-10-30 | КВт/час | 1 | _ | _ | ОАО "Искож"