ОТЧЕТ
о выполнении ОАО «Искож» договора управления многоквартирным домом
  № 2»А» ул. Колхозная
за период с 01.04.2024 г. по 31.12.2024г.

Общая площадь МКД – 5606,0 кв.м.
В т.ч. жилые помещения – 3996,0 кв.м
Нежилые помещения - 0,0 кв.м.
Площадь общего имущества – 1610 кв.м.

Количество этажей - 5
Количество подъездов - 6
Количество квартир – 87

Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества – 2291,0 кв. м.
Площадь придомовой территории – 1083,0 кв. м.
В состав общего имущества входит : площадь подвального помещения - 1208,0 кв. м.
Площадь лестничных клеток – 402,0 кв.м.
Площадь чердачного помещения – 0 кв.м.
Количество осветительных точек - 56 шт.
Общее имущество МКД, находящееся в управлении ОАО «Искож», третьим лицам не передавалось ни во владение,ни в пользование.

 Наличие общедомовых приборов учета:
№ п/п	Наименование прибора учета	Дата ввода в эксплуатацию
1	ОДП учета электрической энергии	01.01.2020 г
2	ОДП учета тепловой энергии	01.10.2008 г
3	ОДП учета холодного водоснабжения	01.01.2010 г
4	ОДПУ учета горячего водоснабжения	01.01.2010 г.

Количество установленных индивидуальных приборов учета в МКД:
№п/п	Наименование коммунальной услуги	По состоянию на / 01.01.2024 г	По состоянию на / 31.12.2024г.
1	Электрическая энергия	87	87
2	Питьевая вода	137	137
3	ГВС	89	89

Дата заключения договора управления с МКД 01.01.2020 г.
Дата начала управления МКД – 01.04.2020 г.

Плата за содержание и текущий ремонт общего имущества дома составила по МКД :
с 01.01.2024г. по 31.12.2024 г.- 19,53руб. с 1кв.м. общей площади(утверждена решение Котовского городского Совета народных депутатов №479 от 21.11.2023г

 1.Финансовый результат по МКД:
Авансовые платежи потребителей по содержанию и текущему ремонту общего имущества в МКД на 01.01.2024г. - 0,0 руб.
Задолженность жителей по оплате на 01.01.2024г. - 71073,73 руб.
Начислено за услугу с 01.04.2024г. по 31.12.2024г. - 999410,46 руб.
Получено денежных средств с 01.01.2024г. по 31.12.2024г. -983980,38 руб.
Авансовые платежи потребителей на 01.01.2024г. - 0,0руб.
Задолженность потребителей по оплате на 01.01.2025г - 86503,81руб.

 2.Расходы на содержание и текущему ремонту общего имущества в МКД - 957550,26 руб.
№	Наименование работы	Периодичность выполнения	Стоимость услуги
	Содержание мест общего пользования		248 574,18 руб.
1	Санитарная уборка общего имущества в МКД	4 раза в неделю	237031,68 руб.
2	Дератизация	Ежемесячно	11 542,50 руб.
	Техническое обслуживание жилищного фонда		81 433,01 руб.
1	Технический осмотр инженерного / оборудования	По графику	25 649,88 руб.
2	Технический осмотр конструктивных / элементов жилого дома	По графику	27 523,92 руб.
3	Техническое обслуживание внутридомового оборудования	По графику	19559,21 руб.
4	Техническое обслуживание / вентиляционных каналов и дымоходов	По графику	8 700,00 руб.
5	Аварийное обслуживание	Круглосуточно	0,00 руб.
	Содержание придомовой территории		31121,55 руб
1	Завоз песка и соли	По необходимости	836,90 руб.
2	Вырубка деревьев и утилизация / мусора	По необходимости	21410,09
3	Опиловка и утилизация дерева	По необходимости	4 161,88 руб.
4	Стрижка травы на придомовой / территории	По необходимости	4712,68
	Информационно-вычислительные работы по начислению, / перерасчету платежей	Ежедневно	78 054,00 руб.
	Текущий ремонт систем ХВС, ГВС,водоотведения, отопления, вентиляции		340 803,09 руб.
1	Устранение течи ливневой канализации / в подвале	По необходимости	2 648,47 руб.
2	Прочистка канализации в подвале	По необходимости	25 087,22 руб.
3	Установка байпаса на отопление	По необходимости	1 401,06 руб.
4	Устранение завоздушенности в / системе отопления	По необходимости	1 570,16 руб.
5	Устранение течи в полотенцесушилке	По необходимости	3 915,92 руб.
6	Устранение течи в батарее	По необходимости	378,36 руб.
7	Восстановление ливневой канализации / в подвале	По необходимости	9 788,60 руб.
8	Устранение течи в трубопроводе ГВС	По необходимости	7 807,36 руб.
9	Подготовка ливневых выпускников / Резка труб вдоль	По необходимости	3 026,82 руб.
10	Ремонт ливневой канализации	По необходимости	10 440,24 руб.
11	Сварка ограждения трубопровода / ГВС в подвале	По необходимости	2 459,29 руб.
12	Изготовление ручек для кранов ГВС	По необходимости	4 918,58 руб.
13	Крепление несущего кронштейна / трубы отопления к фундаменту	По необходимости	2 459,30 руб.
14	Монтаж системы ГВС	По необходимости	86 483,84 руб.
15	Монтаж выпускников ливневой / канализации	По графику	18 251,22 руб.
16	Ликвидации течи стояка ХВС в туалете	По необходимости	3 376,76 руб.
17	Замена участка трубопровода ГВС / в подвале	По необходимости	8 366,41 руб.
18	Герметизация ввода коммуникаций	По необходимости	2 719,78 руб.
19	Восстановление герметичности / водостока в подъезде	По необходимости	6 217,61 руб.
20	Замена тройника ГВС	По необходимости	13 702,21 руб.
21	Замена ввода трубопровода ГВС	По необходимости	3 376,76 руб.
22	Восстановление работоспособности / системы ГВС	По необходимости	1 191,80 руб.
23	Санитарно-гигиенические исследования / воды	По необходимости	3 105,52 руб.
24	Подключение внутридомовых систем / отопления к квартальным	По необходимости	7 150,75 руб.
25	Замена стояка ГВС	По графику	84 972,88 руб.
26	Замена трубопровода ГВС из подвала	По необходимости	3 580,25 руб.
27	Чистка лежака ГВС в подвале	По необходимости	1261,57 руб
28	Устранение течи в лежаке в подвале	По необходимости	1 225,27 руб.
29	Замена трубопровода из подвала	По необходимости	17 128,78 руб.
30	Замена перекрытия в местах прохода / трубопровода ГВС	По необходимости	2 412,00 руб.
31	Устранение течи в соединении со / стояком	По необходимости	378,36 руб.
	Текущий ремонт кровли, чердачного помещения, подъездов. подвалов		88108,28руб
1	Установка двух мостиков в / подвале	По необходимости	13 128,78 руб.
2	Размещение табличек на фасад здания / информации об укрытии	По необходимости	1621,74 руб
3	Установка дверей из решоток	По графику	5 296,93 руб.
4	Застекление окон на лестничной пло- / щадке	По необходимости	3580.45 уб.
5	Установка деревянной двери в подвал	По необходимости	4 965,82 руб.
6	Техническое заключение о состоянии / строительных конструкций, / отмостков, цоколя и оконных / блоков.	По необходимости	40000,00 руб.
7	Изготовление ключей от подвала	По необходимости	326,96 руб.
8	Монтаж, замена сплошных / металлических дверей на решотки	По необходимости	19 187,60 руб.
	Текущий ремонт систем / электроснабжения		22 121,83 руб.
1	Замена лампочек в подъезде	По необходимости	212,82 руб.
2	Замена плавкой вставки	По необходимости	1038,61руб.
3	Замена светильника над козырьком	По необходимости	7 518,62 руб.
4	Замена светильника в подъезде	По необходимости	1 446,79 руб.
5	Ремонт наружного светильника у / подъезда	По необходимости	11 182,18 руб.
6	Восстановление электроэнергии / в кв. 25	По необходимости	722,81 руб.
	Поверка и ремонт,снятие показаний коллективных приборов учета:		67 260,30 руб.
1	Снятие с общедомовых приборов / учета электроэнергии	По графику	2295,60 руб
3	Прием и обработка показаний ИПУ за год	По графику	35 583,36 руб.
4	Сдача показаний ОДПУ тепловой / энергии в РСО за год	По графику	4 519,44 руб.
5	Пломбирование счетчиков ГВС,ХВС	По необходимости	2 252,87 руб.
6	Техническое обслуживание / теплового счетчика	По необходимости	18648,63 ру.
7	Установка манометров в подвале	По необходимости	1 513,40 руб.
8	Ремонт, калибровка,поверка / приборов учета тепловой энергии	По необходимости	2 450,00 руб.

Переходящие остатки денежных средств на 01.04.2024 г.( Задолженность жителей перед ОАО «Искож» 01.04.2024 г.) - 69513,78 руб.
Переходящие остатки денежных средств на 01.01.2025 г. (Задолженность жителей перед ОАО «Искож» на 01.01.2025 г.) -43083,66 руб.

Количество поступивших претензий по качеству выполненных работ - 0
Количество удовлетворенных претензий - 0
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано - 0
Сумма произведенного перерасчета - 0,0руб.

4.Работа ОАО «Искож» с обращениями собственников:
Виды обращений	Вопросы, поставленные в обращении	Количество поступивших обращений в шт	Меры принимаемые УО по вопросам, поставленным в обращении	Количество решенных вопросов в шт.
аявления	По внутридомовым инженерным сетям:	Канализации - 2 / ХВС -1 / ГВС- 4 / Отопление - 1 / Вентиляция - / Электроснабжение - 1	Осмотр, установление причины и устранение ее	2 / 1 / 4 / 1 / 1
	По конструктивным элементам		Осмотр, установление причины и устранение ее
	По санитарно — эпидемиологической обстановке в подвале, квартире	-	-	-
	Прием в эксплуатацию после установки или поверки счетчиков		Осмотр, опломбирование прибора учета
	По благоустройству территории
	Строительные	1
	Пояснение произведенных расчетов за коммунальные услуги, уточнение данных по коммунальным платежам		-
	Предоставление отчетов УО по дому, планов работ, смет, актов	123 док (332 л. )		123 док / (332л)
Предложения		0	-	0
Жалоба		0	-	0

Список жилых помещений, собственники которых несвоевременно вносят плату за жилое помещение и сумма задолженности на 01.01.2025 года.
№ квартиры	Ф,И,О, собственника	Месяц и год задолженности	Сумма задолженности
7	Еленкин А.Н	Октябрь-ноябрь	2 156,88 руб.
27	Протопопова А.А.	Октябрь-ноябрь	2 106,60 руб.
33	Иванова Т.П.	Октябрь-ноябрь	2 098,00 руб.
48	Шатилова Т.Н.	Август - ноябрь	3 792,17 руб.
49	Кирсанова А.Р.	Сентябрь-ноябрь	3 197,61 руб.

        .
        ИТОГО : 13351,26 руб.

В 2024 году работы по капитальному ремонту не проводились.

        Директор ОАО «Искож» Г.А..Буцких

Бухгалтер	Г.В.Ушакова