ОТЧЕТ
о выполнении ОАО «Искож» договора управления многоквартирным домом
  № 4 по ул. Пионерской
за период с 01.01.2024 г. по 31.12.2024г.

Общая площадь МКД – 2224,4 кв.м.
В т.ч. жилые помещения – 1267,6 кв.м
Нежилые помещения - 0,0 кв.м.
Площадь общего имущества – 960,8 кв.м.

Количество этажей - 4
Количество подъездов - 2
Количество квартир - 32

Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества – 1034 кв. м.
Площадь придомовой территории – 577 кв. м.
В состав общего имущества входит : площадь подвального помещения - 409,4 кв. м.
Площадь лестничных клеток – 94,4 кв.м.
Площадь чердачного помещения – 457 кв.м.
Количество осветительных точек - 19 шт.
Общее имущество МКД, находящееся в управлении ОАО «Искож», третьим лицам не передавалось ни во владение,ни в пользование.

 Наличие общедомовых приборов учета:
№ п/п	Наименование прибора учета	Дата ввода в эксплуатацию
1	ОДП учета электрической энергии	08.04.2011 г.
2	ОДП учета тепловой энергии	19.05.2008 г.
3	ОДП учета холодного водоснабжения	01.08.2013 г.

Количество установленных индивидуальных приборов учета в МКД:
№п/п	Наименование коммунальной услуги	По состоянию на / 01.01.2024г	По состоянию на / 31.12.2024г
1	Электрическая энергия	32	32
2	Питьевая вода	31	31

Дата заключения договора управления с МКД – 20.05.2013 г.
Дата начала управления МКД – 01.06.2013 г.

Плата за содержание и текущий ремонт общего имущества дома составила по МКД :
с 01.12..2024 г. по 31.12.2024 г. -18,16 руб. с 1 кв. м. общей площади (Утверждена Решением Котовского городского Совета народных депутатов №479 от 21.11.2023г )

 1.Финансовый результат по МКД:
Авансовые платежи потребителей по содержанию и текущему ремонту общего имущества в МКД на 01.01.2024г. - 0,0 руб.
Задолженность жителей по оплате на 01.01.2024г. -48841,69 руб.
Начислено за услугу с 01.01.2024г. по 31.12.2024г. - 278897,88 руб.
Получено денежных средств с 01.01.2024г. по 31.12.2024г 278025,01 руб.
Авансовые платежи потребителей на 01.01.2024г. - 0,0руб.
Задолженность потребителей по оплате на 01.01.2025 г .-49714,56 руб.

 2.Расходы на содержание и текущему ремонту общего имущества в МКД - 331527,77 руб.
№	Наименование работы	Периодичность выполнения	Стоимость услуги
	Содержание мест общего пользования		66 318,18 руб.
1	Санитарная уборка общего имущества в МКД	4 раза в неделю	61696,68 руб.
2	Дератизация	Ежемесячно	4 621,50 руб.
	Техническое обслуживание жилищного фонда		46 410,29 руб.
1	Технический осмотр инженерного оборудования	По графику	13 482,12 руб.
2	Технический осмотр конструктивных элементов жилого дома	По графику	19 705,56 руб.
3	Техническое обслуживание внутридомового газопровода	По графику	7462,61 руб.
4	Техническое обслуживание / вентканалов и дымоходов	По графику	5 760,00 руб.
5	Аварийное обслуживание	Круглосуточно	0,00 руб.
	Содержание придомовой территории		66 793,24 руб.
1	Завоз песка и соли	По необходимости	836,90 руб.
2	Стрижка травы на придомовой / территории	По необходимости	2 356,34 руб.
3	Земляные работы на придомовой / территории	По необходимости	3 600,00 руб.
4	Опиловка деревьев на придоиовой / территории	По необходимости	60 000,00 руб.
	Информационно-вычислительные работы по начислению, / перерасчету платежей	Ежедневно	24 824,76 руб.
	Текущий ремонт систем ХВС, ГВС,водоотведения, отопления, вентиляции		40 328,19 руб.
1	Прочистка канализации	По необходимости	5 641,74 руб.
2	Замена запорной арматуры и устране- / ние течи в батарее	По необходимости	4 476,89 руб.
3	Ремонт канализационного стояка	По необходимости	3 542,36 руб.
4	Устранение завоздушенности в / системе отопления	По необходимости	2 819,23 руб.
5	Набивка сальника и вентиля стояков / отопления	По необходимости	567,54 руб.
6	Замена двух затворов на вводе отопления	По необходимости	7 532,05 руб.
7	Устранение течи крана холодной воды / в подвале	По необходимости	794,53 руб.
8	Вскрытие грунта на выходе трубопро- / вода в подвале	По необходимости	12 498,65 руб.
9	Запуск отопления	По графику	1 660,67 руб.
10	Восстановление подачи холодной воды	По необходимости	794,53 руб.

	Текущий ремонт кровли, чердачного помещения, подъездов. подвалов		11937,55 руб
1	Удаление сосулек и наледи с крыше	По необходимости	8 648,39 руб.
2	Размещение таблички на фасад здания / информации об укрытии	По необходимости	1302,84руб
3	Очистка отливов от мусора на крыше	По необходимости	1 986,32 руб.
	Текущий ремонт электроснабжения		0,00 руб.
	Поверка, ремонт,снятие кол- / лективных приборов учета	По графику	74 925,58 руб.
1	Снятие показаний с ОДПУ / электроэнергии	По графику	4563,36 руб
2	Снятие показаний с общедомовых / приборов учета ХВС за год	По графику	9 126,72 руб.
3	Прием и обработка показаний ИПУ за год	По графику	14 237,76 руб.
4	Техническое обслуживание теплового / счетчика	По графику	10 403,54 руб.
5	Ремонт, калибровка,поверка учета / тепловой энергии,хорячего и холодного / водоснабжения	По графику	28 800,00 руб.
6	Техническое обслуживание теплового / счетчика	По графику	5 944,88 руб.
7	Пломбирование счетчиков ХВС	По необходимости	1849,32 руб

Переходящие остатки денежных средств на 01.01.2024 г.( Задолженность жителей перед ОАО «Искож» 01.01.2024 г.) - 151,01 руб.
Переходящие остатки денежных средств на 01.01.2025 г. (Задолженность жителей перед ОАО «Искож» на 01.01.2025 г.) - 53653,77 руб.

Количество поступивших претензий по качеству выполненных работ - 0
Количество удовлетворенных претензий - 0
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано - 0
Сумма произведенного перерасчета - 0,0руб.

4.Работа ОАО «Искож» с обращениями собственников:
Виды обращений	Вопросы, поставленные в обращении	Количество поступивших обращений в шт	Меры принимаемые УО по вопросам, поставленным в обращении	Количество решенных вопросов в шт.
Заявления	По внутридомовым инженерным сетям:	Канализации - / ХВС - 4 / ГВС- / Отопление - / Вентиляция - / Электроснабжение -	Осмотр, установление причины и устранение ее	4
	По конструктивным элементам		Осмотр, установление причины и устранение ее
	По санитарно — эпидемиологической обстановке в подвале, квартире	-	-	-
	Прием в эксплуатацию после установки или поверки счетчиков
	По благоустройству территории
	Пояснение произведенных расчетов за коммунальные услуги, уточнение данных по коммунальным платежам		-
	Предоставление отчетов УО по дому, планов работ, смет, актов	69док( на132л )		69 док. / (на 132л)
Предложения		0	-	0
Жалоба		0	-	0

Список жилых помещений, собственники которых несвоевременно вносят плату за жилое помещение и сумма задолженности на 01.01.2025 года.
№ квартиры	Ф,И,О, собственника	Месяц и год задолженности	Сумма задолженности
4	Кибирева Н.В	С июля-ноябрь / 2024г	5482,91 руб.
10	Николова Т.В.	С июня -ноябрь 2024г	4 535,34 руб.
32	Соловей А.С.	С августа 2016- декабрь / 2019г	13 536,27 руб.
32	Соловей Людмила Ивановна	С июля-ноярь 2024г	3 865,03 руб.

        Итого: 27419,55 руб.
 В 2024 году работы по капитальному ремонту не проводились

        Генеральны диретор Г.А..Буцких

Бухгалтер	Г.В.Ушакова