Сведения о максимально допустимой мощности приборов, оборудования и бытовых машин, которые может использовать потребитель для удовлетворения бытовых нужд.
Сведения о максимально допустимой мощности приборов, оборудования и бытовых машин, которые может использовать потребитель для удовлетворения бытовых нужд.
Уважаемые собственники и наниматели  помещений многоквартирных жилых домов, доводим до Вас:

          Сведения о максимально допустимой мощности приборов, оборудования и бытовых машин, которые может использовать потребитель для удовлетворения бытовых нужд.
В соответствии п.  а ст. 35  Постановления Правительства РФ №354 от 06.05.2011г. Потребитель не вправе использовать бытовые машины (приборы, оборудование), мощность подключения которых превышает максимально допустимые нагрузки, рассчитанные исполнителем исходя из технических характеристик внутридомовых инженерных систем и доведенные до сведения потребителей.

Наименование Установленная мощность (Ватт)	Наименование Установленная мощность (Ватт)
1 Осветительные приборы 100-300	12 Электромясорубка 1100
2 Телевизор 120-140	13 Соковыжималка 200-500
3 Радио и пр. аппаратура 70-100	14 Тостер 650-1500
4 Холодильник 165-300	15 Миксер 250-600
5 Морозильник 140	16 Электрофен 400-1600
6 Стиральная машина 2000-2500	17 Печь микроволновая (СВЧ) 900-2000
7 Электропылесос 650-2000
8 Электроутюг 900-2000
9 Электрочайник 1700-2000
11 Посудомоечная машина с подогревом воды 2200-2500
11 Гриль 650-2000

В случае превышения указанной суммарно максимально допустимой мощности приборов, оборудования и бытовых машин управляющая организация не несет ответственности за вред, причиненный имуществу собственника (нанимателя) в результате возможных аварийных ситуаций, возникших от превышения допустимой мощности. Максимально допустимая мощность приборов, оборудования и бытовых машин, которые потребитель может использовать для удовлетворения бытовых нужд  в квартире составляет не более 2200 Вт.
При использовании бытовых приборов собственники/наниматели обязаны учитывать их суммарную   мощность, не допуская   превышения   установленной максимально допустимой   мощности, разрешенной для   дома, в котором расположена квартира.
Прежде чем насыщать свою квартиру современными электроприборами, важно в первую очередь подумать о том, выдержит ли сечение электропроводки такую нагрузку, а также если будете самостоятельно увеличивать допустимую нагрузку, либо монтировать оборудование некачественно, то возможно выхода из строя электроприборов и бытовой техники, и даже возникновения пожара.
Примечание:
С дополнительной информацией для потребителей коммунальных услуг Вы можете ознакомиться:
-Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003г. «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» (п.1.7.1. , п.1.7.2);
-Постановление Правительства РФ №354 от 06.05.2011г. «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (п.34 «е», «ж»; п.35 «а», «в», «е»)